УТВЕРЖДЕНА

Решением Собрания представителей

сельского поселения Ерзовка

муниципального района

Кинель-Черкасский Самарской области

от 14.10.2014 №17-1

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

сельского поселения Ерзовка

муниципального района Кинель-Черкасский

Самарской области на 2014- 2018 годы и на  период до 2025 года

2014

Оглавление

Оглавление	2

Введение	4

Паспорт Программы	7

1. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы с.п. Ерзовка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Программный документ.	10

1.1. Количественное определение перспективных показателей развития МО.	10

1.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы.	14

2. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения с. п. Ерзовка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Программный документ.	24

3. Перспективные показатели развития муниципального образования для разработки программы с.п. Ерзовка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Обосновывающие материалы.	27

3.1. Характеристика сельского поселения Ерзовка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области.	27

3.2. Демографическая ситуация. Прогноз численности и состава населения.	30

3.3. Прогноз развития промышленности.	32

3.4. Прогноз развития застройки с. п. Ерзовка.	33

4. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы с. п. Ерзовка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Обосновывающие материалы.	43

4.1. Система водоснабжения сельского поселения Ерзовка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги водоснабжения.	43

4.2. Система водоотведения сельского поселения Ерзовка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги водоотведения.	48

4.3. Система теплоснабжения сельского поселения Ерзовка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги теплоснабжения.	50

4.4. Система газоснабжения сельского поселения Ерзовка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги газоснабжения.	56

4.5. Система электроснабжения сельского поселения Ерзовка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги электроснабжения.	57

5. Финансовые потребности для реализации программы с.п. Ерзовка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Обосновывающие материалы.	60

5.1. Система водоснабжения сельского поселения Ерзовка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Финансовые потребности.	60

5.2. Система водоотведения сельского поселения Ерзовка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Финансовые потребности.	63

5.3. Система теплоснабжения сельского поселения Ерзовка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Финансовые потребности.	66

6. Организация реализации проектов программы с. п. Ерзовка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение). Обосновывающие материалы.	68

6.1. Оценка суммарных затрат на реализацию Программы.	68

6.2. Характеристика основных источников финансирования. Структура финансирования.	69

6.3. Совершенствование бюджетного финансирования программы.	70

6.4. Механизм реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с.п. Ерзовка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области.	72

Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области на 2014-2018 годы и на период до 2025 года (в дальнейшем – Программа) разработана в соответствии с документами территориального планирования. Правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативные документы:

- Федеральный закон от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 06 мая 2011года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

- Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ГД «О теплоснабжении».

- Федеральный закон №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Закон Самарской области от 12 июля 2006 года № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 09 октября 2006 года № 129.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории муниципального образования и сельского поселения.

Программа, в частности, для муниципального образования является:

- инструментом комплексного управления и оптимизации развития системы коммунальной инфраструктуры, т.к. позволяет увязать вместе по целям и темпам развития все коммунальные системы района, выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых проблем муниципального образования и сельского поселения;

- инструментом управления (в том числе посредством мониторинга) предприятиями всех форм собственности, функционирующими в коммунальной сфере, т.к. позволяет влиять на планы развития и мотивацию этих организаций в интересах муниципального образования, а также с помощью системы мониторинга оценивать и контролировать деятельность данных организаций;

- необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (в дальнейшем ОКК), которые, в свою очередь, являются обоснованием для установления тарифов на коммунальные услуги;

- механизмом эффективного управления муниципальными расходами, т.к. позволяет выявить первоочередные задачи муниципального образования в сфере развития коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления расходов ОКК;

- необходимое условие для получения финансовой поддержки на федеральном и областном уровнях.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение коммуникациями коммунального характера земельных участков под застройку.

В основу формирования и реализации Программы положены следующие принципы:

- целепологания – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системность – рассмотрение Программы, как единой системы с учетом влияния разделов и мероприятий Программы;

- комплексность – формирование Программы во взаимосвязи с различными целевыми программами (на федеральном, областном, муниципальном уровнях), реализуемыми на территории муниципального образования и сельского поселения.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых и жидких бытовых отходов.

Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения и муниципального образования на 2014-2018 годы и на  период до 2025 года, а также содержит перспективные мероприятия, сроки которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств. Основополагающим аспектом Программы является система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Программы и показатели оценки эффективности мероприятий, включенных в Программу.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие, под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная экологическая безопасность сельского поселения и прилегающих территорий, рациональное использование всех ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

Программа в полной мере соответствует государственной политике в сфере реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

# Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Ерзовка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области на 2014-2018 годы и на период до 2025 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Министерства регионального развития РФ от 06 мая 2011года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ГД «О теплоснабжении». Федеральный закон №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Закон Самарской области от 12 июля 2006 года № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области». Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 09 октября 2006 года № 129. Генеральный план сельского поселения Ерзовка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Ерзовка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области |
| Разработчик Программы | ООО «АФ «Регул ОЛЕВ» |
| Цели Программы | Обеспечение потребителей всех категорий коммунальными услугами нормативного качества. Эффективное функционирование систем коммунальной инфраструктуры. Обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества. Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования. |
| Задачи Программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг. Совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг. Повышение операционной эффективности организаций коммунального комплекса (ОКК). |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения Ерзовка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области, организации коммунального комплекса Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области, филиалы энергоснабжающих/энергосетевых организаций Самарской области. |
| Срок и этапы реализации Программы | Реализация Программы планируется на 2014-2018 годы и на период до 2025 года |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы – 94 572,8 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета сельского поселения Ерзовка м. р. Кинель-Черкасский – 945,73 тыс. руб. средств бюджета м. р. Кинель-Черкасский – 2 837,18 тыс. руб. средств областного либо федерального бюджета – 9 457,28 тыс. руб. средств иных источников – 80 386,88 тыс. руб. |
| Целевые показатели Программы | По системам водоснабжения: строительство новых водопроводных сетей протяженностью 10450 м; реконструкция 3-х водозаборов с увеличением производительности; строительство водозабора в с. Коханы производительностью до и 300 куб. м/сут.; установка приборов учета водных ресурсов на водозаборных сооружениях, водоводах; обеспечение требований к качеству воды, установленных СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». По системам водоотведения: строительство 4-х КНС производительностью до 130 куб. м/сут., 200 куб. м/сут. и 300 куб. м/сут. соответственно; строительство КОС производительностью до 300 куб. м/сут.; улучшение экологической ситуации. По системам теплоснабжения: строительство котельной в с. Ерзовка мощностью 0,71 Гкал/час. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением программы осуществляется на основании: Контроль за ходом реализации программных мероприятий и выполнением поставленных задач осуществляет координатор выполнения Программы – администрация сельского поселения Ерзовка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Юридические лица, эксплуатирующие системы коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Ерзовка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области, осуществляют производственный контроль. |

1. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы с.п. Ерзовка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Программный документ.

1.1. Количественное определение перспективных показателей развития МО.

К перспективным показателям развития муниципального образования относятся:

- динамика численности населения;

- динамика ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных домов;

- динамика частной застройки;

- площади бюджетных организаций;

- площади административно-коммерческих зданий;

- прогнозируемые изменения в промышленности на весь период разработки программы.

В данном подразделе Программы приведены перспективные показатели в количественном выражении. Обоснование их определения на основе проведенного анализа приведено в разделе настоящей Программы «Перспективные показатели развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы с.п. Ерзовка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Обосновывающие материалы».

Таблица 1.1. Динамика численности населения.

| Показатель | 2009 г. | 2011 г. | 2014 г. | 2018 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | прогноз |
| Численность населения (среднегодовая), чел. | 1515 | 1383 | 1520 | 2002 | 2721 |

Динамика частной жилой застройки.

В населенных пунктах поселения Ерзовка преобладает  малоэтажная застройка, представленная индивидуальными и двухквартирными жилыми домами с приусадебными участками.

Общая площадь жилищного фонда в сельском поселении Ерзовка составляет 23030 кв. м. Средняя обеспеченность общей площадью в расчете на одного человека составляет 16,6 кв. м/чел.

По данным о динамике ввода жилья за последние 4 года, средний ввод объемов жи-лья составляет 88,95 кв. м в год.

Таблица 1.2. Общий прогноз ввода частной жилой застройки до 2025 года.

| Перспективные площадки по жилое строительство | Количество домов | Площадь зданий, м2 |
| --- | --- | --- |
| с. Ерзовка, Площадка №1, 14 инд. ж. домов | 14 | 2800 |
| с. Ерзовка, Площадка №2, 80 инд. ж. домов | 80 | 16000 |
| с. Ерзовка, Площадка №3, 78 инд. ж. домов | 78 | 15600 |
| с. Коханы, Площадка №4, 40 инд. ж. домов | 40 | 8000 |
| с. Коханы, Площадка №5, 82 инд. ж. домов | 82 | 16400 |
| п. Вязники, Площадка №6, 101 инд. ж. домов | 101 | 20200 |
| Всего по генеральному плану в с.п. Ерзовка планируется увеличение: |  | 103800 |

Прогноз развития застройки общественно-делового назначения.

Общественно-деловой  центр села Ерзовка  сформирован при въезде в село на улице Центральной, и представлен зданиями клуба, администрации, фельдшерско-акушерского пункта. Через  дорогу от клуба расположен парк, в котором находится памятник войнам, погибшим в Великой Отечественной войне.

В селе Полудни общественный центр сформирован на пересечении улиц Солнечной и Садовой. Он представлен зданием школы, в котором одновременно размещены фельдшерско-акушерский пункт, почта, СДК на 90 мест и предприятия торговли.

Общественный  центр села Коханы сформирован на улице Советской, в восточной части села и представлен сельским домом культуры на 120 мест, библиотекой, почтовым отделением, фельдшерско-акушерским пунктом и магазинами.

В поселке Вязники общественный центр сформирован в северной части  населенного пункта на улице Школьной. Центр поселка имеет компактную планировочную схему и представлен зданием школы, в котором расположены: сельский дом культуры с библиотекой, фельдшерско-акушерский пункт и почта, чуть севернее расположен магазин.

Проектом генерального плана предусматривается строительство до 2025 года в существующей застройке, согласно «Положению территориального планирования муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области», следующих объектов:

с. Ерзовка

- В существующей застройке:

Реконструкция ДОУ с расширением до 70 мест (согласно СТП) (перенос ФАП из здания); ул. Центральная, 70а;

реконструкция СОШ с увеличением вместимости до 145 уч-ся; ул. Центральная, 31;

реконструкция СДК с увеличением вместимости до 300 мест; ул. Центральная, 68;

реконструкция библиотеки с увеличением фонда на 8 тыс. томов и организацией читального зала на 7 чит. мест; ул. Центральная, 68;

строительство ФАП с аптекой (перенос существующего ФАП из здания детского сада); ул. Центральная;

строительство кафе на 50-60 пос. мест; ул. Центральная;

строительство предприятия бытового обслуживания на 10 рабочих мест; ул. Центральная;

строительство гостиницы на 20 мест; ул. Центральная.

- ПЛОЩАДКА №2 (в сущ. застройке в северо-восточной части села рядом с площ. 2):

Строительство магазина торговой площадью 150 кв. м;

строительство открытых спортивных сооружений площадью 1,2 га;

строительство спортивного комплекса с бассейном площадью 150 кв. м зеркала воды,  спортивными залами общей площадью пола  300 кв. м;

строительство комплексного предприятия коммунально-бытового обслуживания с прачечной на 100 кг белья в смену, химчисткой на 5 кг вещей в смену, баней на 24 помывочных места.

- ПЛОЩАДКА №1:

Строительство магазина торговой площадью 70 кв. м.

- ПЛОЩАДКА №3:

Строительство ДОУ на 30 мест;

строительство магазина торговой площадью 60 кв. м.

с. Коханы

- В существующей застройке:

Реконструкция ФАП с организацией аптечного отдела; ул. Советская, 15;

реконструкция СДК с увеличением вместимости до 165 мест и размещением библиотеки на 4,5 тыс. томов и 4 чит. места; ул. Советская, 32;

строительство магазина торговой площадью 70-80 кв.м; ул. Крестьянская;

строительство кафе на 25-30 пос. мест; ул. Советская;

строительство предприятия бытового обслуживания на 6 рабочих мест, ул. Советская.

- На продолжении ул. Крестьянской к востоку:

Строительство открытых спортивных сооружений площадью 0,65 га (согласно СТП);

строительство спортивного комплекса со спортивными залами общей площадью пола  160 кв. м, бассейном  площадью 80 кв. м зеркала воды.

- В существующей застройке рядом с площадкой 5:

Строительство образовательного  комплекса «Общеобразовательное учреждение – дошкольное образовательное учреждение» на 80 уч-ся и 55 мест (согласно СТП).

- Площадка №5:

Строительство магазина торговой площадью 60-70 кв. м.

с. Полудни

- В существующей застройке:

Реконструкция общеобразовательного учреждения в образовательный комплекс «Общеобразовательное учреждение – дошкольное образовательное учреждение» на 50 уч-ся и 30 мест (согласно СТП); ул. Садовая, 55; предусматривается перенос ФАП из здания школы;

реконструкция СДК; ул. Солнечная, 2;

реконструкция библиотеки с увеличением фонда на 2,7 тыс. томов и организацией читального зала на 4 чит. места; ул. Солнечная, 2;

строительство ФАП с аптекой; ул. Полудни;

строительство открытых спортивных сооружений площадью 0.4 га, (согласно СТП); ул. Садовая;

строительство спортивного комплекса со спортивным залом общей площадью пола  100 кв. м, бассейном  площадью 50 кв. м зеркала воды; ул. Садовая;

строительство многофункционального здания с магазином торговой площадью 30 кв. м, кафе на 20 мест, предприятием бытового обслуживания на 3-4 раб. места; ул. Солнечная.

п. Вязники

- В существующей застройке:

Реконструкция общеобразовательного учреждения в образовательный комплекс «Общеобразовательное учреждение – дошкольное образовательное учреждение» на 56 уч-ся и 40 мест. (СТП); ул. Школьная, 1;

строительство ФАП с аптекой; ул. Школьная;

строительство открытых спортивных сооружений площадью 0.45 га; ул. Школьная;

строительство спортивного комплекса со спортивным залом общей площадью пола  120 кв. м, бассейном  площадью 60 кв. м зеркала воды; ул. Школьная;

строительство СДК с на 120  мест и размещением библиотеки на 3,1 тыс. томов и 4 чит. места; ул. Школьная;

строительство многофункционального здания с магазином торговой площадью 60 кв. м, кафе на 20-25 мест, предприятием бытового обслуживания на 4 раб. места, ул. Школьная.

- Площадка №6:

Строительство магазина торговой площадью 60 кв. м.

1.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

Подробное определение прогнозного спроса на коммунальные ресурсы производится в разделе 4 настоящей Программы. В настоящем разделе приводятся результирующие показатели прогнозного спроса на коммунальные услуги с разбивкой по их видам.

Прогноз спроса на услуги водоснабжения.

Таблица 1.3. Перспективные значения увеличения потребления воды в с. п. Ерзовка.

| п.п | Площадки застройки | Кол-во потребителей, чел. | Ед. изм. | Уд. расход воды в сутки | Удельный показатель нагрузки по водопотреблению на хоз. питьевые нужды, м3/сут | Пожаротушение, м3/сут | Полив, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Частнаяе жилая застройка |
| 1.1 | с. Ерзовка, фрагментарно, 86 инд. ж. домов | 301 | литр/чел в сутки | 175 | 72,24 | 54 | 21,07 |
| 1.2 | с. Ерзовка, Площадка №1, 14 инд. ж. домов | 49 | литр/чел в сутки | 175 | 11,76 |  | 3,43 |
| 1.3 | с. Ерзовка, Площадка №2, 80 инд. ж. домов | 280 | литр/чел в сутки | 175 | 67,20 |  | 19,60 |
| 1.4 | с. Ерзовка, Площадка №3, 78 инд. ж. домов | 273 | литр/чел в сутки | 175 | 65,52 |  | 19,10 |
| 1.5 | с. Ерзовка, Строительство ФОК с бассейном 150 м2 |  | литр/чел в сутки | 175 | 10,00 подпит х-быт. 11,00 |  |  |
| 1.6 | п. Вязники, фрагментар., 8 инд. ж. домов | 28 | литр/чел в сутки | 175 | 6,72 |  | 1,96 |
| 1.7 | п. Вязники, Площадка №6, 101 инд. ж. дом | 353 | литр/чел в сутки | 175 | 84,72 |  | 24,71 |
| 1.8 | п. Вязники, Строительство спорткомпл. с бассейном 60 м2 |  | литр/чел в сутки | 175 | 2,50 подпит х-быт. 3,00 |  |  |
| 1.9 | с. Коханы, фрагментар., 23 инд. ж. дома | 80 | литр/чел в сутки | 175 | 19,20 |  | 5,60 |
| 1.10 | с. Коханы, Площадка №4, 40 инд. ж. домов | 140 | литр/чел в сутки | 175 | 33,60 |  | 9,80 |
| 1.11 | с. Коханы, Площадка №5, 82 инд. ж. дома | 287 | литр/чел в сутки | 175 | 68,88 |  | 20,09 |
| 1.12 | с. Коханы, Строительство спорткомпл. с бассейном 80 м2 |  | литр/чел в сутки | 175 | 5,00 подпит х-быт. 6,00 | 54 |  |
| 1.13 | с. Полудни, фрагментар., 7 инд. ж. домов | 24 | литр/чел в сутки | 175 | 5,76 |  | 1,68 |
| 1.14 | с. Полудни, Строительство спорткомпл. с бассейном 50 м2 |  | литр/чел в сутки | 175 | 2,50 подпит х-быт. 3,00 |  |  |
|  | ИТОГО по с. п. Ерзовка |  |  |  | 806,24 |

Таблица 1.4. Прогноз спроса на услуги водоснабжения в с. п. Ерзовка.

| п.п | Категория потребителей | Потребление воды в 2013 г., м3 | Потребление воды в 2025 г., м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население (частная жилая застройка) | 360000 | 654277,6 |
| 2 | Бюджетные организации | 500 | 500 |
| 3 | Административно-коммерческие здания и производственные объекты | 7980 | 7980 |
| 4 | ИТОГО | 368480 | 662757,6 |

Прогноз спроса на услуги водоотведения.

Таблица 1.5. Перспективные значения прироста услуг водоотведения в с. п. Ерзовка.

| п.п | Площадки застройки | Кол-во потребителей, чел. | Ед. изм. | Уд. расход воды в сутки | Удельный показатель нагрузки по водоотведению на хоз. питьевые нужды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | с. Ерзовка, фрагментарно, 86 инд. ж. домов | 301 | литр/чел в сутки | 175 | 72,24 |
| 1.2 | с. Ерзовка, Площадка №1, 14 инд. ж. домов | 49 | литр/чел в сутки | 175 | 11,76 |
| 1.3 | с. Ерзовка, Площадка №2, 80 инд. ж. домов | 280 | литр/чел в сутки | 175 | 67,20 |
| 1.4 | с. Ерзовка, Площадка №3, 78 инд. ж. домов | 273 | литр/чел в сутки | 175 | 65,52 |
| 1.5 | с. Ерзовка, Строительство ФОК с бассейном 150 м2 |  | литр/чел в сутки | 175 | техн. м3 10,00 х-быт 11,00 |
| 1.6 | п. Вязники, фрагментар., 8 инд. ж. домов | 28 | литр/чел в сутки | 175 | 6,72 |
| 1.7 | п. Вязники, Площадка №6, 101 инд. ж. дом | 353 | литр/чел в сутки | 175 | 84,72 |
| 1.8 | п. Вязники, Строительство спорткомпл. с бассейном 60 м2 |  | литр/чел в сутки | 175 | техн. м3 2,50 х-быт 3,00 |
| 1.9 | с. Коханы, фрагментар., 23 инд. ж. дома | 80 | литр/чел в сутки | 175 | 19,20 |
| 1.10 | с. Коханы, Площадка №4, 40 инд. ж. домов | 140 | литр/чел в сутки | 175 | 33,60 |
| 1.11 | с. Коханы, Площадка №5, 82 инд. ж. дома | 287 | литр/чел в сутки | 175 | 68,88 |
| 1.12 | с. Коханы, Строительство спорткомпл. с бассейном 80 м2 |  | литр/чел в сутки | 175 | техн. м3 5,00 х-быт 6,00 |
| 1.13 | с. Полудни, фрагментар., 7 инд. ж. домов | 24 | литр/чел в сутки | 175 | 5,76 |
| 1.14 | с. Полудни, Строительство спорткомпл. с бассейном 50 м2 |  | литр/чел в сутки | 175 | техн. м3 2,50 х-быт 3,00 |
|  | ИТОГО сточных вод в год, м3 |  |  |  | 478,6 |

Таблица 1.6. Прогноз спроса на услуги водоотведения в с. п. Ерзовка.

| п.п | Категория потребителей | Отвод сточной жидкости в 2013 г., м3 | Отвод сточной жидкости в 2025 г., м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население (частная жилая застройка) |  | 174689 |
| 2 | Бюджетные организации |  |  |
| 3 | Административно-коммерческие здания и производственные объекты |  |  |
| 4 | ИТОГО |  | 174689 |

На данный момент больший объём отведённой воды приходится на жилой сектор путём вывоза стоков ЖБО в объёме 21816 м3 от населения и 96 м3 от бюджетных потребителей. К 2025 году данная структура отведённой воды от потребителей практически не измениться. Общее количество отведённой воды увеличится на 174,7 тыс. м3 в год.

Прогноз спроса на услуги теплоснабжения.

Таблица 1.7. Прирост тепловой нагрузки административно-общественных зданий (бюджетных организаций).

| Перспективные потребители тепловой энергии | Удельная тепловая нагрузка, Ккал/час |
| --- | --- |
| с. Ерзовка, Реконструкция ДОУ | 172 200 |
| с. Ерзовка, Фельдшерско-акушерского пункта с размещением аптеки | 16 000 |
| с. Ерзовка, Магазин | 14 400 |
| с. Ерзовка, Реконструкция школы СОШ | 156 700 |
| с. Ерзовка, Реконструкция клуба с расширением зала и библиотеки на 8 ед. хранения и 7 читат. мест | 157 800 |
| с. Ерзовка, Спорткомплекс с бассейном и спортзалом | 562 500 |
| с. Ерзовка, Кафе | 380 000 |
| с. Ерзовка, Предприятие бытового обслуживания | 144 000 |
| с. Ерзовка, Гостиница | 180 000 |
| с. Ерзовка, Комплексное предприятие ком- мунально - бытового обслужив. с прачечной, баней и химчисткой | 282 000 |
| с. Ерзовка, Площадка №1, магазин | 16800 |
| с. Ерзовка, Площадка №3, ДОУ | 180000 |
| с. Ерзовка, Площадка №3, магазин | 14400 |
| с. Коханы, Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта с размещением аптеки | 16 000 |
| с. Коханы, Строительство образовательного комплекса «Образовательное учреждние-ДОУ»(согласно СТП) | 196 800 |
| с. Коханы, Магазин | 17 000 |
| с. Коханы, Реконструкция клуба с расширением зала и библиотеки на 4,5 ед. хранения и 4 читат. мест | 78 900 |
| с. Коханы, Спорткомплекс с бассейном и спортзалом | 300 000 |
| с. Коханы, Кафе | 228 000 |
| с. Коханы, Предприятие бытового обслуживания | 37 200 |
| с. Коханы, Площадка №5, магазин | 16800 |
| с. Полудни, Реконструкция образовательного комплекса «Образовательное учреждение- ДОУ»(согласно СТП) | 123 000 |
| с. Полудни, Фельдшерско-акушерский пункт с размещением аптеки | 16 000 |
| с. Полудни, Многофунк. здание с магазином, кафе, пред. быт. обслуж. | 52 000 |
| с. Полудни, Реконструкция клуба с расширением зала и библиотеки на 2,7 ед. хранения и 4 читат. мест | 39 000 |
| с. Полудни, Спорткомплекс с бассейном и спортзалом | 187 500 |
| п. Вязники, Реконструкция образовательного комплекса «Образовательное учреждение- ДОУ»(согласно СТП) | 138 000 |
| п. Вязники, Фельдшерско-акушерский пункт с размещением аптеки | 16 000 |
| п. Вязники, Реконструкция клуба с расширением зала и размещением библиотеки | 63 200 |
| п. Вязники, Спорткомплекс с бассейном и спортзалом | 225 000 |
| п. Вязники, Многофункциональное здание с магазином, кафе, предприятием бытового обслуживания | 151 000 |
| п. Вязники, Площадка №6, магазин | 14400 |
| Всего | 3 980 400 |

Таблица  1.8. Перспективные тепловые нагрузки в 2025 году с.п. Ерзовка с разделением по потребителям.

| Потребители | Существующая удельная тепловая нагрузка, Гкал/ час | Прирост удельной тепловой нагрузки к 2025 г., Гкал/ час | Перспективная удельная тепловая нагрузка, Гкал/ час | Перспективный годовой отпуск тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетные потребители | 3,354 | 3,980 | 7,335 | 64254,6 |
| Прочие потребители | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 3,354 | 3,980 | 7,335 | 64254,6 |

Прогноз спроса на услуги газоснабжения.

Таблица 1.9. Расчет расхода газа на новое строительство, отдельно для каждого потребителя.

| N по ГП | Площадки | Кол-во жил. дом. | Расход газа м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хозбыт. жил. дом. | в кач-ве топлива для . жил. дом. | На соцкульт-быт |
|  | Село Ерзовка |
| 1,1 | Реконструкция ДОУ |  |  |  | 27,01 |
| 1,2 | Фельдшерско-акушерского пункта с размещением аптеки |  |  |  | 2,5 |
| 1,3 | Магазин |  |  |  | 2,26 |
| 1,4 | Уплотнение существ. застройки по ул.Южная, Ташкентская | 86 | 20,32 | 199,56 |  |
| 1,5 | Реконструкция школы СОШ |  |  |  | 55,95 |
| 1,6 | Реконструкция клуба с расширением зала и библиотеки на 8 ед. хранения и 7 читат. мест |  |  |  | 24,75 |
| 1,7 | Спорткомплекс с бассейном и спортзалом |  |  |  | 88,24 |
| 1,8 | Кафе |  |  |  | 59,6 |
| 1,9 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  | 22,59 |
| 1,10 | Гостиница |  |  |  | 28,24 |
| 1,11 | Комплексное предприятие ком- мунально - бытового обслужив. с прачечной, баней и химчисткой |  |  |  | 44,24 |
| 1,12 | Площадка №1, магазин |  |  |  | 2,64 |
| 1,13 | Площадка №1 | 14 | 5,43 | 32,49 |  |
| 1,14 | Площадка №2 | 80 | 19,2 | 185,64 |  |
| 1,15 | Площадка №3, ДОУ |  |  |  | 28,24 |
| 1,16 | Площадка №3, магазин |  |  |  | 2,26 |
| 1,17 | Площадка №3 | 80 | 19,2 | 185,64 |  |
|  | Итого |  | 1 056 |  |  |
|  | Село Коханы |  |  |  |  |
| 2,1 | Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта с размещением аптеки |  |  |  | 2,5 |
| 2,2 | Строительство образовательного комплекса «Образовательное учреждние-ДОУ» (согласно СТП) |  |  |  | 30,88 |
| 2,3 | Магазин |  |  |  | 2,67 |
| 2,4 | Реконструкция клуба с расширением зала и библиотеки на 4,5 ед. хранения и 4 читат. мест |  |  |  | 12,38 |
| 2,5 | Спорткомплекс с бассейном и спортзалом |  |  |  | 47,06 |
| 2,6 | Кафе |  |  |  | 35,8 |
| 2,7 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  | 5,84 |
| 2,8 | Уплотнение существ. застройки | 23 | 8,05 | 53,4 |  |
| 2,9 | Площадка №4 | 40 | 11,5 | 92,82 |  |
| 2,10 | Площадка №5, магазин |  |  |  | 2,64 |
| 2,11 | Площадка №5 | 82 | 19,58 | 190,28 |  |
|  | Итого |  | 515,4 |  |  |
|  | Поселок Полудни |  |  |  |  |
| 3,1 | Реконструкция образовательного комплекса «Образовательное учреждние-ДОУ» (согласно СТП) |  |  |  | 19,3 |
| 3,2 | Фельдшерско-акушерский пункт с размещением аптеки |  |  |  | 2,5 |
| 3,3 | Уплотнение существ. застройки | 7 | 3,24 | 16,24 |  |
| 3,4 | Реконструкция клуба с расширением зала и библиотеки на 2,7 ед. хранения и 4 читат. мест |  |  |  | 6,12 |
| 3 | Спорткомплекс с бассейном и спортзалом |  |  |  | 29,41 |
| 3,5 | Многофунк.здание с магазином, кафе, пред.быт.обслуж. |  |  |  | 8,16 |
|  | Итого |  | 215,57 |  |  |
|  | Поселок Вязники |  |  |  |  |
| 4,1 | Реконструкция образовательного комплекса «Образовательное учреждние-ДОУ» (согласно СТП) |  |  |  | 21,65 |
| 4,2 | Фельдшерско-акушерский пункт с размещением аптеки |  |  |  | 2,5 |
| 4,3 | Уплотнение существ. застройки | 8 | 3,6 | 18,56 |  |
| 4,4 | Реконструкция клуба с расширением зала и размещением библиотеки |  |  |  | 9,91 |
| 4,5 | Спорткомплекс с бассейном и спортзалом |  |  |  | 35,29 |
| 4,6 | Многофункциональное здание с магазином, кафе, предприятием бытового обслуживания |  |  |  | 23,69 |
| 4,7 | Площадка №6, магазин |  |  |  | 2,26 |
| 4,8 | Площадка №6 | 101 | 23,23 | 234,37 |  |
|  | Итого |  | 375,06 |  |  |
|  | Итого по с. п. |  | 2 162,03 |  |  |

Таблица 1.10. Перспективные газовые нагрузки в 2025 году с.п. Ерзовка с разделением по потребителям.

| Потребители | Существующая удельная газовая нагрузка, тыс. куб. м/год | Прирост удельной газовой нагрузки к 2025 г., тыс. куб. м/год | Перспективная удельная газовая нагрузка, тыс. куб. м/час | Перспективный годовой отпуск газа, тыс. куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |  | 537,627 |  |  |
| Бюджетные потребители |  | 251,514 |  |  |
| Прочие потребители |  | 0 |  |  |
| Всего |  | 789,141 |  |  |

Прогноз спроса на услуги электроснабжения.

Таблица 1.11. Расчет расхода газа на новое строительство.

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Село Ерзовка Уплотнение существующей застройки |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивид. жилые дома | n=86 0,92 79 |  | 79 |
| 2 | Реконструкция ДОУ с расширением до 70мест | 20 |  | От существующей подстанции |
| 3 | ФАП с аптекой | 5 |  |  |
| 4 | Магазин | 15 |  |  |
| 5 | Открытое спортивное сооружение | 10 |  |  |
|  | на новых территориях |  |  |  |
|  | Площадка №1 |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивид. жилые дома | n=14 1,87 26,2 |  | 26,2 |
| 2 | Магазин | 17,5 | 0,8 | 13,6 |
| 3 | Наружное освещение | 3 | 1 | 3 |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 43,2 |
| 5 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции |  |  | 46,5 |
| 7 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х63кВА-1шт |
| 8 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,74 |  |
| 9 | Длина ВЛ-10Кв | 300М |  |  |
|  | Площадка №2 |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивид. жилые дома | n=80 0,95 76 |  | 76 |
| 2 | Наружное освещение | 5 | 1 | 5 |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 81 |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции |  |  | 84,4 |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х63 кВА-2шт |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,67 |  |
| 8 | Длина ВЛ-10кВ | 700М |  |  |
|  | Площадка N3 |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивид. жилые дома | n=78 0,96 75 |  | 75 |
| 2 | Наружное освещение | 5 | 1 | 5 |
| 3 | ДОУ на30мест | 40 | 0,4 | 16 |
| 4 | Магазин | 15 | 0,8 | 12 |
| 5 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 108 |
| 6 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |
| 7 | Полная нагрузка на подстанции |  |  | 116 |
| 8 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100 кВА-2шт |
| 9 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,58 |  |
| 10 | Длина ВЛ-10кВ | 500М |  |  |
|  | В существующей застройке |  |  |  |
| 1 | Реконструкция СОШ с увеличением вместимости до 145 учащихся | 30 |  | От существующей подстанции |
| 2 | Реконструкция СДК с увеличением вместимости до 300 учащихся и размещением библиотеки | 20 |  | От существующей подстанции |
| 4 | КБО | 15 |  | От существующей подстанции |
|  | В существующей застройке |  |  |  |
| 1 | Спорткомплекс | 80 | 1 | 80 |
| 2 | КБО | 38 | 0,4 | 15,2 |
| 3 | Наружное освещение | 5 | 1 | 5 |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 100,2 |
| 5 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции |  |  | 108 |
| 7 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х160кВА-1шт |
| 8 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,67 |  |
|  | В существующей застройке |  |  |  |
| 1 | Кафе | 62,4 | 1 | 62,4 |
| 2 | Гостиница | 9,2 | 0,7 | 9,2 |
| 3 | Наружное освещение | 5 | 1 | 5 |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 69 |
| 5 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции |  |  | 74,2 |
| 7 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100кВА-1шт |
| 8 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,74 |  |
|  | Село Коханы Уплотнение существующей застройки |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивид. жилые дома | n=23 1,44 33,2 |  | 33,2 |
| 2 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 33,2 |
| 3 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |
| 4 | Полная нагрузка на подстанции |  |  | 34,6 |
| 5 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х63 кВА-1шт |
| 6 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,55 |  |
| 7 | Реконструкция ФАП с аптечным отделом | 3 |  | От существующей подстанции |
| 8 | Общеобразовательное учреждение на 50учащихся | 50 |  |  |
| 9 | Детский сад на 30мест | 30 |  |  |
| 10 | Открытое спортивное сооружение | 10 |  |  |
| 11 | Магазин | 20 |  |  |
|  | В существующей застройке |  |  |  |
| 1 | Школа | 80 | 1 | 80 |
| 2 | Дет.сад | 60 | 1 | 60 |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 140 |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции |  |  | 151 |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 2х100кВА-1шт |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,76 |  |
| 8 | Длина ВЛ-10кВ | 1200М |  |  |
|  | На новых территориях |  |  |  |
|  | Площадка N4 |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивид. жилые дома | n=40 1,2 48 |  | 48 |
| 2 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 48 |
| 3 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |
| 4 | Полная нагрузка на подстанции |  |  | 50 |
| 5 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100 кВА-1шт |
| 6 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,5 |  |
|  | Площадка N5 |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивид. жилые дома | n=82 0,94 77 |  | 77 |
| 2 | Магазин | 17,5 | 0,8 | 14 |
| 3 | Наружное освещение | 5 | 1 | 5 |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 96 |
| 5 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции |  |  | 103 |
| 7 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х160 кВА-1шт |
| 8 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,65 |  |
|  | Площадка N5 |  |  |  |
| 1 | Кафе на 30 мест | 32 | 1 | 30 |
| 2 | КБО на 6мест | 9 | 1 | 9 |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 40 |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции |  |  | 43 |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х63кВА-1шт |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,68 |  |
|  | В существующей застройке |  |  |  |
| 1 | Спорткомплекс | 60 | 1 | 60 |
| 2 | Наружное освещение | 10 | 1 | 10 |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 70 |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции |  |  | 75 |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100кВА-1шт |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,75 |  |
| 8 | Реконструкция СДК и библиотеки | 20 |  | От существующей подстанции |
| 1 | Кафе на 30 мест | 32 | 1 | 30 |
| 2 | КБО на 6мест | 9 | 1 | 9 |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 40 |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции |  |  | 43 |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х63кВА-1шт |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,68 |  |
|  | В существующей застройке |  |  |  |
| 1 | Спорткомплекс | 60 | 1 | 60 |
| 2 | Наружное освещение | 10 | 1 | 10 |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 70 |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции |  |  | 75 |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100кВА-1шт |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,75 |  |
| 8 | Реконструкция СДК и библиотеки | 20 |  | От существующей подстанции |
|  | Село Полудни Уплотнение существующей застройки |  |  |  |
| 1 | Реконструкция общеобразователь-ного заведения на 50учащихся | 50 | 1 | 50 |
| 2 | Реконструкция дошкольного учреждения на 30мест | 40 | 1 | 40 |
| 3 | Спортивный комплекс со спортзалом и бассейн | 50 | 1 | 50 |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 140 |
| 5 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции |  |  | 150 |
| 7 | Мощность трансформаторов |  |  | 2х100кВА-1шт |
| 8 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,75 |  |
| 9 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивид. жилые дома | n=7 2,63 18,5 |  | От существующей подстанции |
| 10 | ФАП с аптекой | 5 |  |  |
| 11 | Открытое спортивное сооружение | 10 |  |  |
| 12 | Спорткомплекс | 50 |  |  |
| 13 | Реконструкция СДК и библиотеки | 20 |  |  |
| 14 | Магазин | 7,5 |  |  |
| 15 | Кафе на20мест | 21 |  |  |
|  | Поселок Вязники Уплотнение существующей застройки |  |  |  |
| 1 | Школа на 56 учащихся (реконструкция) | 20 | 1 | 20 |
| 2 | Детсад на 40мест | 50 | 1 | 50 |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 70 |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции |  |  | 75 |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100кВА-1шт |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,75 |  |
| 8 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивид. жилые дома | n=8 2,47 19,7 |  | От существующей подстанции |
| 9 | ФАП с аптекой | 5 |  |  |
| 10 | Открытое спортивное сооружение | 10 |  |  |
|  | В существующей застройке |  |  |  |
| 1 | СДК на 120мест с библиотекой) | 55 | 1 | 55 |
| 2 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 55 |
| 3 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |
| 4 | Полная нагрузка на подстанции |  |  | 60 |
| 5 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100кВА-1шт |
| 6 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,6 |  |
| 7 | Спортивный комплекс с бассейном | 50 |  | От сущ. п/станции с заменой трансформатора |
| 8 | Магазин | 15 | 0,8 | 12 |
| 9 | Кафе на 25мест | 26 | 1 | 26 |
| 10 | Наружное освещение | 5 | 1 | 5 |
| 11 | КБО на 4 места | 6 | 0,7 | 4,2 |
| 12 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 47 |
| 13 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |
| 14 | Полная нагрузка на подстанции |  |  | 50 |
| 15 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100кВА-1шт |
| 16 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,5 |  |
|  | На новых территориях |  |  |  |
|  | Площадка N6 |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивид. жилые дома | n=101 0,85 86 |  | 86 |
| 2 | Магазин | 15 | 0,8 | 12 |
| 3 | Наружное освещение | 5 | 1 | 5 |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 103 |
| 5 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции |  |  | 111 |
| 7 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х160 кВА-1шт |
| 8 | Коэффиц. загрузки трансформаторов |  | 0,69 |  |
| 9 | Длина ВЛ-10кВ | 800М |  |  |

Таблица 1.12. Перспективные электрические нагрузки в 2025 году с.п. Ерзовка с разделением по населённым пунктам.

| Потребители | Существующая удельная электрическая нагрузка, кВт/час | Прирост удельной электрической нагрузки к 2025 г., кВт/час | Перспективная удельная электрическая нагрузка, кВт/час | Перспективный годовой отпуск электроэнергии, тыс. кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Ерзовка | 57248 | 621 |  |  |
| с. Коханы |  | 291 |  |  |
| с. Полудни |  | 466 |  |  |
| п. Вязники |  | 363 |  |  |
| Всего | 57248 | 1741 | 58989 | 516743,640 |

2. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения с. п. Ерзовка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Программный документ.

Запланированных к реализации инвестиционных проектов в сельском поселении Ерзовка не выявлено.

Источником финансирования могут выступать как средства местного бюджета, так и внебюджетные инвестиции.

Отобранная в программе комплексного развития программа проектов по всем видам коммунальной инфраструктуры должна соответствовать критериям доступности, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. №378 (таблица 2.1).

Таблица 2.1. - Критерии доступности коммунальных услуг для населения

| № | Критерий | Уровень доступности |
| --- | --- | --- |
|  |  | доступный | недоступный |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | до 8,6% | свыше 8,6% |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | до 12% | свыше 12% |
| 3 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | 85% и выше | 85% и ниже |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | 15% и ниже | 15% и выше |

Утверждены предельные (максимальных) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Самарской области на период с 1 июля 2014 года по 2018 год и обоснования величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Самарской области Постановлением Губернатора Самарской области от 04.06.2014 №145.

Согласно постановлению №145 значение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по сельскому поселению Ерзовка составит 4,2 % в 2014 году. За период 2015-2018 год индекс рассчитывается по формуле:

( 100% - 100%

где  – предельный индекс;

– размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги с наиболее невыгодным для потребителя (с точки зрения прироста платы за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг (степенью благоустройства) на j - й  месяц года долгосрочного периода, в котором размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги по субъекту Российской Федерации максимален (рублей);

– размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги с наиболее невыгодным для потребителя (с точки зрения прироста платы за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг (степенью благоустройства) в декабре предыдущего календарного года (рублей);

j – месяц года долгосрочного периода.

В перспективе (в связи с ростом доходов населения) доля расходов будет снижаться.

В связи с этим доля населения, получающего субсидии на оплату коммунальных услуг, будет снижаться относительно уровня 2013 года.

В 2014 году ожидаемый уровень собираемости платежей составит 98%. При последующем снижении расходов на коммунальные услуги (относительно доходов) уровень собираемости платежей будет увеличиваться.

Критерии доступности коммунальных услуг для населения выполняются согласно Постановлению Губернатора Самарской области от 04.06.2014 №145. Как было показано выше, в перспективе ожидается снижение доли расходов населения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи и, следовательно, улучшение показателей доступности.

Таким образом, текущие тарифы на коммунальные услуги для населения являются доступными.

Таблица 2.2. - Тарифы для населения

| Вид услуг | Объем услуг, тыс.ед. изм. | Уровень собираемости | Утвержденные тарифы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. действует до 01.07.2014 г. |
| Водоснабжение | 27,8 м3 | 77,0 | ООО «Жильё» 21,24 руб./м3 | ООО «Жилье» 27,07 руб./м3 | ООО «Жильё» 28,56 руб./м3, 32,00 руб./м3 | ООО «Водоканал Сервис» 35,60 руб./м3 | ООО «Постройка» 38,78 руб./м3 |
| Отопление | 1,59 Гкал | 55,8 | ООО «Жильё» 26,40 руб./м2, 1148 руб./Гкал | ООО «Жилье» 31,00 руб./м2, 1346 руб./Гкал | ООО «Солидарность»32,10 руб./м2, 1407 руб./Гкал | ООО «Солидарность» 32,10 руб./м2, 1501 руб./Гкал. | ООО «Постройка» 32,10 руб./м2, 1667,0 руб./Гкал |

Таблица 2.3. – Оценка доступности программы для населения

| Наименование показателя | Ед.изм | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф на услуги теплоснабжения (без НДС) | руб./Гкал | 1667 | 1667 |
| Тариф на услуги водоснабжения (без НДС) | руб./м3 | 38,78 | 38,78 |
| Тариф на услуги по электроснабжению | руб/кВтч | 2,14 | 2,22 |
| Тариф на услуги по газоснабжению | руб./м3 | 4,01 | 4,14 |
| Средний совокупный доход семьи | руб./мес. | 39,714 | 41342 |
| Максимально допустимая доля собственных расходов населения на оплату коммунальных услуг | 8,6% | 8,6% | 8,6% |

3. Перспективные показатели развития муниципального образования для разработки программы с.п. Ерзовка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Обосновывающие материалы.

3.1. Характеристика сельского поселения Ерзовка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области.

Сельское поселение Ерзовка с административным центром в селе Ерзовка входит в состав муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, располагается в восточной части области.

Сельское поселение Ерзовка расположено в восточной части муниципального  района Кинель-Черкасский и граничит с Похвистневским и Борским районами, а также с сельскими поселениям:  Кинель-Черкаcсы, Черновка и Новые Ключи Кинель-Черкасского района.

В  состав сельского поселения Ерзовка входит четыре населённых пункта:

- село Ерзовка, административный центр;

- село Коханы;

- - село Полудни;

- - поселок Вязники.

Формирование села Ерзовка относится к концу XVIII – началу XIX века.

Преобладающей национальностью сельского поселения являются – русские.

В настоящее время развитие сельского поселения Ерзовка производится исходя из Генерального плана разработанного ГУП Самарской области «ТеррНИИгражданпроект» в 2011 году.

Рисунок 3.1. Карта сельского поселения Ерзовка.

Природные ресурсы и климатические условия.

Сельское поселение Ерзовка расположено в умеренно континентальном климатическом поясе. Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года достигает - 43ºС. Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 121 см, 1 раз в 50 лет почва может промерзать на глубину 162 см.

В холодный период года в основном преобладают ветра западные, юго-западные и восточные. Максимальная из средних скоростей ветра за январь 2,6 м/с. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца 3,2 м/с. Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (январь) -14,3ºС.

Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого месяца (июль) +20,6ºС. Абсолютная максимальная температура достигает +40 ºС.

В гидрогеологическом отношении проектируемая территория относится к Волго-Камскому артезианскому бассейну, являющемуся частью Волго-Русского артезианского бассейна.

Водоносный современный аллювиальный горизонт приурочен к поймам рек и их притокам, широко развит в долине рек Большой Кинель, Малый Кинель, тянется полосой вдоль русел широтой от 0,5 км на юго-западе до 5,0 км в центре района и 0,2 км на северо-востоке.

Гидрографическая сеть территории с.п. Ерзовка представлена реками: Малый Кинель, Большой Толкай и Толкайка; многочисленными оврагами и родниками.

Полезные ископаемые в границах сельского поселения Ерзовка представлены месторождениями нефти: Ново-Ключевским и Михайловско-Кохановским. Южнее населенного пункта Коханы располагается Уверовское месторождение пресных подземных вод. Кроме того на территории проектирования располагаются месторождения общераспространенных полезных ископаемых.

Природные рекреационные ресурсы с.п. Ерзовка представлены лесами, лесостепями, а также акваторией и прибрежными территориями рр. Большой Кинель, Малый Толкай и Толкайка, озер и прудов, используемых жителями для отдыха и рыболовства.

Территория в границах проектирования в целом имеет спокойный рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические условия, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации для оздоровления населения и туризма.

3.2. Демографическая ситуация. Прогноз численности и состава населения.

Численность населения сельского поселения Ерзовка по данным на 01.01.2014 года составляет 1520 чел.

Село Ерзовка относится к среднему сельскому населенному пункту с численностью жителей от 200 до 1000 чел.

По данным 2010 года средний размер домохозяйства в Самарской области составляет 2,5 человека, в м. р. Кинель-Черкасский – 2,6 человек. С учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, а также с улучшением демографической ситуации в с. п. Ерзовка, уменьшением коэффициента смертности и стабильно положительным сальдо миграции, средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3,5 человек.

Для сельского поселения Ерзовка, как и для района и области в целом, характерен процесс сокращения численности населения.

В последние годы процесс депопуляции сглаживался внешней миграцией, которая в 2010-2011 гг. покрывала естественную убыль.

Основные показатели демографической ситуации в сельском поселении приведены ниже в таблицах 3.1-3.5.

Таблица 3.1. Динамика численности постоянного населения.

| Показатель | 01.01.2011 | 01.01.2014 |
| --- | --- | --- |
| с.п. Ерзовка | 1383 | 1520 |
| с. Ерзовка | 573 | 639 |
| с. Коханы | 317 | 327 |
| с. Полудни | 310 | 326 |
| п. Вязники | 192 | 228 |

Таблица 3.2. Динамика уровня рождаемости.

| Год | Число родившихся (чел.) | Число родившихся на 1000 человек населения |
| --- | --- | --- |
|  |  | с. п. Ерзовка | М. р. Кинель-Черкасский |
| 2007 г. | 16 | 15,3 | 12,1 |
| 2008 г. | 6 | 5,8 | 13,1 |
| 2009 г. | 6 | 5,3 | 12,9 |
| 2010 г. | 16 | 15,2 | 13,2 |

Таблица 3.3. Динамика уровня смертности.

| Год | Число умерших (чел.) | Число умерших на 1000 человек населения |
| --- | --- | --- |
|  |  | М. р. Кинель-Черкасский | Самарская область |
| 2007 г. | 19 | 18,3 | 18,3 |
| 2008 г. | 18 | 18 | 18 |
| 2009 г. | 18 | 17,6 | 17,6 |
| 2010 г. | 18 | 17,5 | 17,3 |

Таблица 3.4. Динамика коэффициента естественной убыли.

| Год | Коэффициент естественной убыли |
| --- | --- |
|  | Сельское поселение Ерзовка | М. р. Кинель-Черкасский |
| 2007 г. | 17,8 | 17,8 |
| 2008 г. | 16,2 | 17,5 |
| 2009 г. | 17,2 | 17,3 |
| 2010 г. | 15,2 | 17,6 |

Таблица 3.5. Состав населения на 2011 год.

| № п/п | Показатели | Количество, чел. | % от общей численности населения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Дети: | 273 | 19,7 |
|  | до 6 лет | 132 | 9,5 |
|  | от 7 до 15 | 123 | 8,9 |
|  | от 16 до 17 лет | 18 | 1,3 |
| II. | Из общей численности населения: | 1383 | 100,0 |
| 1. | Население моложе трудоспособного возраста | 255 | 18,4 |
| 2. | Население трудоспособного возраста: | 826 | 59,8 |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 436 | 31,6 |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 390 | 28,2 |
| 3. | Население старше трудоспособного возраста: | 302 | 21,8 |
|  | женщины старше 54 лет | 179 | 13,0 |
|  | мужчины старше 59 лет | 122 | 8,8 |

Таблица 3.6. Состав населения на 2025 год.

| № п/п | Показатели | Количество, чел. |
| --- | --- | --- |
| I. | Общая численность населения | 2721 |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 530 |
|  | до 6 лет | 205 |
|  | от 7 до 15 | 185 |
|  | от 16 до 17 лет | 40 |
| III. | Население трудоспособного возраста | 1810 |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 621 |

Численность населения Самарской области за рассматриваемый период постепенно сокращалась. Подобная тенденция характерна для подавляющего большинства регионов и в целом для Российской Федерации.

Однако положительным фактором является уменьшение темпов убыли численности населения Самарской области. Причинами, как уже отмечалось, могут являться предпринимаемые государством меры по стимулированию рождаемости, повышению продолжительности жизни, регулированию миграционных процессов.

Характер изменения численности населения сельского поселения Ерзовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области носит более неоднозначный характер.

Распределение населения муниципального района Кинель-Черкасский по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень смертности в ближайшее время останется по-прежнему высоким, поскольку в половозрастной структуре населения остается большой доля тех, кто вступает в пожилой возраст.

В настоящее время в муниципальном районе наблюдается небольшой рост рождаемости в связи с увеличением доли женщин, входящих в детородный возраст. Однако в дальнейшем в условиях только естественного прироста рождаемость снизится, поскольку существенно сократится доля репродуктивного населения.

Таблица 3.7. Прогноз демографической ситуации в сельском поселении.

| Показатель | 2011 г. | 2014 г. | 2018 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прогноз |
| Численность населения (среднегодовая), чел. | 1383 | 1520 | 2002 | 2721 |

Прогноз численности населения сельского поселения Ерзовка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области был проведен на основании перспективных показателей Генерального плана. Данный прогноз численности населения с. п. Ерзовка рассчитан с учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, а также с улучшением демографической ситуации в с.п. Ерзовка, уменьшением коэффициента смертности и стабильно положительным сальдо миграции, с учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

3.3. Прогноз развития промышленности.

Кинель-Черкасский район относится к центральной экономической зоне, которая определилась как многоотраслевая.

Производственная зона сельского поселения Ерзовка представляет собой совокупность производственных площадок, расположенных в разных частях сельского поселения, в границах или за границами населённых пунктов. В настоящее время часть производственных площадок не используется по прямому назначению, так как производственная деятельность не осуществляется. Некоторые из действующих предприятий имеют предпосылки к развитию.

На проектируемой территории имеются объекты нефтедобычи, представленные нефтяными скважинами, пунктами налива нефти, пунктами сбора нефти со всей сопутствующей инженерной инфраструктурой.

Генеральным планом в срок до 2025 года производственные и коммунально-складские объекты на территории с.п. Ерзовка планируется развивать на существующих площадках за границами населённых пунктов. В производственных и коммунально-складских зонах учтены также и территории СЗЗ, уменьшение которых возможно за счёт реконструкции и модернизации производства, либо изменения вида производства.

Территории сельскохозяйственного использования.

Таблица 3.8. Объекты сельскохозяйственного назначения с. п. Ерзовка.

| № | Наименование | Местоположение (населённый пункт, улица, № дома) | Характер производимой продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зерносклад | д. Полудни |  |
| 2 | Весовая зернотока ОАО "Синко" | д. Полудни |  |
| 3 | Зерноток | д. Полудни |  |
| 4 | КФХ «Гайдар» | с. Ерзовка | Зерносклад, мастерские |
| 5 | КФХ Рябченко | с. Ерзовка | Зерносклад, гараж |
| 6 | Ферма КРС | с. Коханы | 60 голов |
| 7 | Зернодробилка, склад зерна | с. Коханы |  |
| 8 | МТМ | с. Коханы |  |
| 9 | Зерноток | с. Коханы |  |
| 10 | Зерносклад | с. Коханы |  |
| 11 | Фермерское хозяйство (зерноток) | с. Вязники |  |

В соответствии с Положением о территориальном планировании Кинель-Черкасского муниципального района на территории сельского поселения предусматривается развитие объектов сельскохозяйственного назначения- реконструкция молочно-товарной фермы в с. Коханы (ООО «Восток»).

3.4. Прогноз развития застройки с. п. Ерзовка.

Прогноз развития жилищного фонда.

В сельском поселении Ерзовка жилой фонд представлен в основном малоэтажной застройкой. Дома в поселении индивидуальные и двухквартирные жилые дома с приусадебными участками.

Общая площадь жилищного фонда составляет 23030 м2. Средняя обеспеченность общей площадью в расчете на одного человека составляет 16,6 кв. м/чел.

По данным о динамике ввода жилья за последние 4 года, средний ввод объемов жилья составляет 88,95 кв. м в год. Ветхий жилой фонд в сельском поселении отсутствует.

Таблица 3.9. Характеристика жилищного фонда.

| № № п/п | Наименование | На 01.01.2008 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общий жилой фонд, м2 общей площади, в т.ч. | 23030 |
|  | государственный | - |
|  | муниципальный | 4830 |
|  | частный | 18200 |

Таблица 3.10. Характеристика жилищного фонда по типам застройки.

| №№пп | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, тыс.м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная застройка | 383 | 7430 | 32,3 |
| 2 | Многоквартирная застройка |  |  |  |
|  | 2-х этажная | 2 | 1300 | 5,6 |
| 3 | Блокированная застройка | 105 | 14300 | 62,1 |
| 4 | Всего: | 490 | 23030 | 100,0 |

Развитие жилых зон планируется на свободных участках в существующих границах населённых пунктов сельского поселения Ерзовка и на новых площадках, расположенных за их пределами. На новых участках предполагается усадебная застройка одноквартирными жилыми домами.

Так как в сельской малоэтажной, в том числе индивидуальной жилой застройке, расчётные показатели жилищной обеспеченности не нормируются, для расчёта общей площади проектируемого жилищного фонда условно принята общая площадь индивидуального жилого дома на одну семью 200 кв.м.

Размеры земельных участков для индивидуального строительства утверждены «Постановлением Собрания представителей муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» № 17-3 от 27.03.2003 года и составляют 0,15 га на одну семью.

В рассматриваемый период в существующих границах сельского поселения Ерзовка предусматриваются площадки под малоэтажное жилищное строительство. Исходя из прогноза роста численности населения по с. п. Ерзовка к 2025 году до величины в 2721 человек, был произведен расчет количества частной жилой застройки.

с. Ерзовка

На свободных территориях за границами населенного пункта планируется:

Площадка № 1, на проектируемой территории общей площадью 2,16 га планируется размещение 14 индивидуальных жилых домов общей площадью 2800 кв.м, расчётная численность населения составит 49 человек.

Площадка № 2, на проектируемой территории общей площадью 12,0 га планируется размещение 80 индивидуальных жилых домов общей площадью 16000 кв.м, расчётная численность населения 280 человек.

Площадка № 3, на проектируемой территории общей площадью 11,8 га планируется размещение 78 индивидуальных жилых домов общей площадью 15600 кв. м, расчётная численность населения 273 человека.

с. Коханы

За счет уплотнения существующей застройки планируется строительство:

Строительство  индивидуальных жилых домов – 23 участка: площадью – 4600 кв. м; расчётная численность населения составит 80 человек.

На свободных территориях за границами населенного пункта планируется:

Площадка №4, на проектируемой территории общей площадью 6,1 га планируется размещение 40 индивидуальных жилых домов общей площадью 8000 кв.м, расчётная численность населения 140 человек.

Площадка №5, на проектируемой территории общей площадью 12,3 га, планируется размещение 82 индивидуальных жилых домов общей площадью 16400 кв.м, расчётная численность населения 287 человек.

с. Полудни

За счет уплотнения существующей застройки планируется строительство:

Строительство  индивидуальных жилых домов – 7 участков: ориентировочной общей площадью 1400 кв. м, расчётная численность населения составит 24 человека.

п. Вязники

За счет уплотнения существующей застройки планируется строительство:

Строительство  индивидуальных жилых домов – 8 участков: ориентировочной общей площадью 1600 кв.м, расчётная численность населения составит 28 человек.

На свободных территориях за границами населенного пункта планируется:

Площадка №6, на проектируемой территории общей площадью 15,2 га планируется размещение 101 индивидуального жилого дома общей площадью 20200 кв. м, расчётная численность населения 353 человека.

Всего по генеральному плану в с.п. Ерзовка  планируется увеличение:	 увеличение жилищного фонда на расчётный срок строительства составит 103800 кв. м; общий жилищный фонд с учётом существующего фонда составит 126830 кв. м.; средняя обеспеченность жилищным фондом: 39,7 кв. м /чел.

Прогноз развития застройки общественно-делового назначения.

Общественно-деловая зона сельского поселения Ерзовка  представляет собой совокупность небольших общественных центров населённых пунктов, образованных учреждениями и предприятиями обслуживания (здание администрации, дом культуры, ФАП, магазины). Размещение объектов образования, здравоохранения, бытового обслуживания и торговли не во всех случаях соответствует нормативным  радиусам обслуживания населения на территории поселения.

Таблица 3.11. Существующие объекты общественно-делового назначения.

| № ГП | Наименование | Местоположение (населённый пункт, улица, № дома) | Мощность (вместимость) | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ |
|  | Детские дошкольные учреждения |  |  |
| 3.1 | Детский сад «Сказка» | с. Ерзовка, ул. Центральная, 70а | 19 мест | хорошее |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |
| 4.1 | Ерзовский филиал Кинель-Черкасского ОЦ СОШ №2 (неполная СШ) | с. Ерзовка, ул. Центральная, 31 | 120 уч-ся | удовл. |
| 4.2 | Полудневский филиал Кинель-Черкасского ОЦ СОШ №2 (начальная школа) | с. Полудни, ул. Садовая, 55 | 30 уч-ся | удовл. |
| 4.3 | Вязниковский филиал Кинель-Черкасского ОЦ СОШ №3 (начальная школа) | п. Вязники ул. Школьная, 1 | 50 уч-ся | удовл. |
|  | УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |
| 5.1 | ФАП (в здании детского сада) | с. Ерзовка, ул. Центральная, 70а | 30 | хорошее |
| 5.2 | ФАП | с. Полудни, ул. Садовая, 55 | 20 | удовл. |
| 5.3 | ФАП | п. Вязники, ул. Школьная, 1 | 15 | удовл. |
| 5.4 | ФАП | с. Коханы, ул. Советская, 15 | 20 | удовл. |
|  | УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |
| 8.1 | Сельский дом культуры | с. Ерзовка, ул. Центральная, 68 | 140 мест | неудовл. |
| 8.3 | Сельский дом культуры | с. Полудни, ул. Солнечная, 2 | 120 мест | неудовл. |
| 8.2 | Сельский дом культуры | с. Коханы, ул. Советская, 32 | 100 мест | неудовл. |
| 8.4 | Сельский дом культуры | п. Вязники, ул. Школьная, 1 | 60 мест- | удовл. |
| 8.5 | Библиотека | с. Ерзовка, ул. Центральная, 68 | 1100 ед.хран. | неудовл. |
| 8.6 | Библиотека | с. Полудни, ул. Солнечная, 2 | 800ед.хран. | неудовл. |
| 8.7 | Библиотека | п. Вязники, ул. Школьная, 1 | 800ед.хран. | неудовл. |
|  | УЧРЕЖДЕНИЯ ТОРГОВЛИ |
| 9.1 | Магазин ИП «Осадова А.Б.» | с. Ерзовка, тр. «Самара-Бугуруслан» | 26 м2 | хорошее |
| 9.2 | Магазин ИП Муратова О.Н. | с. Ерзовка, тр. «Самара-Бугуруслан» | 19м2 | хорошее |
| 9.3 | Магазин ИП Муратова В.В. | с. Ерзовка, тр. «Самара-Бугуруслан» | 12 м2 | хорошее |
| 9.4 | Магазин прод. и пром. товаров | с. Ерзовка, ул. Центральная, 33 | 30 м2 | удовл. |
| 9.5 | Магазин ИП «Муратова П.А» | с. Ерзовка, ул. Центральная, 66 | 25 м2 | удовл. |
| 9.6 | Магазин ИП « Курмаева Ф.А». | с. Ерзовка, ул. Центральная, 66 | 25 м2 | удовл. |
| 9.7 | Магазин прод. и пром. товаров | с. Полудни, ул. Молодежная, 17 | 25м2 | удовл. |
| 9.8 | Магазин ЧП Полуднева Е.Ю.. | с. Полудни, ул. Молодежная, 17а | 12 м2 | хорошее. |
| 9.13 | Магазин ИП «Ерушова» | с. Полудни, ул. Молодежная, 14 | 12 м2 | хорошее |
| 9.9 | Магазин ИП «Джаманкулова» | с. Коханы, ул. Советская, 27 | 24 м2 | удовл. |
| 9.10 | Магазин ИП «Джаманкулова .» | с. Коханы, ул. Кооперативная, 23 | 12 м2 | хорошее |
| 9.11 | Магазин ИП «Джаманкулова» | с. Коханы, ул. Кооперативная, 40 | 7 м2 | хорошее |
| 9.12 | Магазин ИП «Балько». | п. Вязники, ул. Школьная, 5 | 12 м2 | удовл. |
|  | ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ |
| 13.1 | Администрация | с.Ерзовка Ул.Центральная |  |  |
| 13.2 | Правление 000 «Восток» | с. Коханы, ул. Советская |  |  |
| 13.3 | Администрация | п. Вязники, ул. Школьная |  |  |
|  | БАНКИ И ПРЕДПРИЯТИЯ СВЯЗИ |
| 14.1 | Почтовое отделение связи | с. Ерзовка, ул. Центральная | 66 | удовл. |
| 14.2 | Почтовое отделение связи | с. Полудни, ул. Садовая | 55 | Удовл. |
| 14.3 | Почтовое отделение связи | с. Коханы, ул. Советская | 32 | Удовл. |
|  | ОБЪЕКТЫ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА |
|  | нет |  |  |  |
|  | КУЛЬТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |
| 16.1 | Молельный дом | с. Ерзовка ул. Центральная, 64а |  | хорошее |

Согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», СНиП 2.07.01-89* « Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», сеть учреждений культурно-бытового обслуживания в основном не обеспечивает нормативный уровень обслуживания населения.

Расчет процента обеспеченности населения основными объектами культурно бытового назначения представлен ниже.

Таблица 3.12. Существующая обеспеченность жителей сельского поселения Ерзовка объектами социального и культурно-бытового обслуживания.

| №№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Нормативная обеспеченность на 1 тыс.чел. | Расчётная мощность объектов | Существующая мощность объектов | Процент обеспеченности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения(общего типа) | место | 70% детей дошкольного возраста (132) | 92 | 19 | 21% |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | учащийся | 100% детей от 7 до 15 лет I, II ступень (123) 75% от 16 до 17III ступень (14) | 137 | 200 | 145% |
| 3 | Учреждения здравоохранения |
|  | стационары | объект | по заданию | - | 0 | 0% |
|  | ФАП | объект | по заданию | - | 4 | 100% |
|  | аптеки | объект | по заданию |  | 0 | 0% |
| 4 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | На 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 1,1 | 0 | 0% |
|  | спортивные залы | м2 площади пола | 200 | 276 | 0 | 0% |
|  | бассейны | м2 зеркала воды | 100 | 138 | 0 | 0% |
| 5 | Учреждения культуры и искусства |
|  | клубы | Посетительское место | 300 | 415 | 420 | 101% |
|  | библиотеки | тыс. ед. хранения | 7,5 | 10,3 | 2,7 | 26% |
|  |  | чит. мест | 6 | 8 | 0 | 0% |
| 6 | Магазины | м2 торг. площади | 223 | 308 | 241 | 78% |
| 7 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 55 | 0 | 0% |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 10 | 0 | 0% |
| 9 | Предприятия коммунального обслуживания |
|  | Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 30 | 41 | 0 | 0% |
|  | Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 1,5 | 2 | 0 | 0% |
|  | бани | место | 7 | 10 | 0 | 0% |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
|  | гостиница | место | 6 | 8 | 0 | 0% |

Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше 1 км от учреждения образования, необходимо организовывать транспортное обслуживание.

Таблица 3.13. Прогнозная обеспеченность жителей сельского поселения Ерзовка объектами социального и культурно-бытового обслуживания (по состоянию на 2025 год).

| №№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Нормативная обеспеченность на 1 тыс.чел. | Расчётная мощность объектов | Существующая мощность объектов | Процент обеспеченности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения(общего типа) | место | 70% детей дошкольного возраста (320) | 224 | 19 | 205 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | учащийся | 100% детей от 7 до 15 лет (300), 75% детей от 16 до 17 лет (44) | 333 | 200 | 133 |
| 3 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
|  | стационары | коек | по заданию | не указано в задании | - | - |
|  | поликлиники | Пос. в смену | по заданию | не указано в задании | - | - |
|  | ФАП, офис врача общей практики | объект | по заданию | не указано в задании | 4 | - |
|  | аптеки | объект | по заданию | не указано в задании | - | 4 |
| 4 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | На 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 2.7 | - | 2.7 |
|  | спортивные залы | м2 площади пола | 200 | 674 | - | 674 |
|  | бассейны | м2 зеркала воды | 100 | 337 | - | 337 |
| 5 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
|  | клубы | Посетительское место | 200 | 674 | 420 | 254 |
|  | библиотеки | тыс. ед. хранения | 5.5 | 18.5 | 2.7 | 15.8 |
|  |  | чит. мест | 5 | 17 | - | 17 |
| 6 | Магазины | м2 торг. площади | 223 | 750 | 241 | 509 |
| 7 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 135 | - | 135 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 23 | - | 23 |
| 9 | Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
|  | Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 30 | 100 | - | 100 |
|  | Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 1,5 | 5 | - | 5 |
|  | бани | место | 7 | 23 | - | 24 |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
|  | гостиница | место | 6 | 20 | - | 20 |
|  | Общественные уборные | прибор на 1 тыс. чел. | 1 | 3 | - | 3 |

Проектом генерального плана предусматривается строительство до 2025 года в существующей застройке, согласно «Положению о территориальном планировании Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области», следующих объектов:

- предприятие бытового обслуживания в селе Ерзовка на ул. Центральная;

- комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания с прачечной, химчисткой, баней в селе Ерзовка, в северо-восточной части рядом с площадкой № 2;

- предприятие бытового обслуживания в селе Полудни на ул. Солнечная, 2;

- предприятие бытового обслуживания в поселке Вязники на ул. Школьная;

- предприятие бытового обслуживания в селе Коханы на ул. Советская.

Также, генеральным планом предлагается реконструкция объектов культурно-бытового назначения в с.п. Ерзовка- сельских домов культуры по адресу:

- с. Ерзовка на ул. Центральная, 68;

- с. Коханы на ул. Советская, 32;

- с. Полудни на ул. Солнечная, 2;

- п. Вязники на ул. Школьная.

Прогноз развития застройки промышленного и сельскохозяйственного  назначения.

Генеральным планом на территории сельского поселения Ерзовка планируется развитие объектов производственного и коммунально-складского назначения на существующих площадках за границами населённых пунктов.

Схемой территориального планирования муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области предусмотрены мероприятия по развитию агропромышленного комплекса: реконструкция  молочно-товарной фермы в с. Коханы (ООО «Восток»).

Схема перспективной застройки населённых пунктов с. п. Ерзовка до 2025 года представлена на карте 2-3 (Приложения Генерального плана сельского поселения).

Прогноз изменения доходов населения.

Значительную роль при определении доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ, являются денежные доходы населения как основной группы потребителей. Учитывая, что существующая система статистического наблюдения не позволяет проанализировать денежные доходы и расходы непосредственного на уровне сельского поселения Ерзовка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области, анализ произведен по таким показателям, как среднемесячная заработная плата и среднемесячный размер пенсии по данным аналогичных сельских поселений Кинель-Черкасского района Самарской области.

На настоящий момент среднемесячная заработная плата работающих в сельских поселениях Кинель-Черкасского муниципального района по данным Росстата составляет 19857 руб., среднемесячная пенсия составляет – 10300 руб.

Уровень среднедушевых доходов  в сельском поселении значительно ниже аналогичного показателя по Самарской области (в 2013 году – 26356,1 руб.).

В соответствии с «Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 25.03.2013 г. 2012-2030 гг. реальная заработная плата в целом по экономике в консервативном варианте будет расти со среднегодовым темпом 4,1%, средний размер трудовой пенсии (среднегодовой) к 2030 году увеличится по сравнению с 2011 годом в консервативном варианте – в 3,3 раза.

Таким образом, заработная плата к 2018 году по консервативному варианту должна достигнуть уровня 25354 рублей, а к 2025 году – 32078 рублей, среднегодовой размер трудовой пенсии – 15082 и 22816 рублей соответственно.

Обеспечение эффективного уровня заработной платы в бюджетном секторе, повышение уровня пенсионного обеспечения будут способствовать сокращению доли бедного населения. В инновационном варианте уровень бедности снизится с 12,7% в 2011 году почти до 10% к 2020 году, а в 2030 году не превысит 7%. В рамках форсированного варианта уровень бедности в 2030 году может составить менее 6%. В консервативном варианте сокращение доли бедного населения будет идти медленнее и в 2030 году составит чуть менее 8 процентов.

Реализация мер по сокращению бедности, повышению уровня социальной поддержки семей с детьми и уровня оплаты труда работников бюджетной сферы будет способствовать росту среднего класса.

Среди основных критериев отнесения российских граждан к среднему классу следует выделить уровень дохода, наличие собственности и сбережений, их профессионально-квалификационные характеристики, участие в формировании гражданского общества.

Таблица 3.15. Прогноз изменения доходов населения Кинель-Черкасского района.

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реальная заработная плата, руб. | 19857 | 20671 | 21519 | 22401 | 23319 | 24275 | 25271 | 26307 | 44354 |

Прожиточный минимум в Самарской области (7482 рублей в месяц) незначительно ниже прожиточного минимума в целом по Российской Федерации (7688 рублей в месяц). Учитывая, что среднедушевые доходы населения по области выше средних по стране (25,646 тыс. рублей по итогам 2013 года), «покупательная способность» в регионе несколько выше общероссийской. Если на одну среднероссийскую заработную плату приходится 3,33 прожиточных минимума для трудоспособного населения, то для Самарской области данный показатель составит 3,52, однако для населения с. п. Ерзовка данный показатель будет значительно ниже и составляет – 2,0.

В целом, учитывая рассмотренные тенденции и прогнозы в изменении социально-экономического положения населения сельского поселения Ерзовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, можно отметить, что регулирование организаций коммунального комплекса, связанное с определением перспектив развития систем коммунальной инфраструктуры, в первую очередь в сфере ее обновления и модернизации, должно носить достаточно сбалансированный характер с тем, чтобы принимаемые решения не привели к резкому и значительному ухудшению условий жизни граждан.

4. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы с. п. Ерзовка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Обосновывающие материалы.

4.1. Система водоснабжения сельского поселения Ерзовка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги водоснабжения.

В настоящее время в с. п. Ерзовка организована централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов (село Ерзовка а/ц, пос.Вязники, село Полудни) сельского поселения Ерзовка организовано от централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети и децентрализованных источников - одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Централизованное водоснабжение в селе Ерзовка обеспечивается водозабором подземных вод, состоящим из скважины, оборудованной насосом ЭЦВ6-10-125 и водонапорной башни V=25 м3. Расположен водозабор в западной части села. По разводящим сетям из стальных, чугунных, полиэтиленовых труб диаметром 100-110 мм вода подается потребителям на хозбытовые цели, пожаротушение и полив. В связи с высокой степенью износа (95%), требуется замена труб и пожарных гидрантов. Общая протяженность сетей составляет 7,5 км.

Централизованное водоснабжение в п. Вязники обеспечивается водозабором подземных вод, состоящим из скважины, оборудованной насосом ЭЦВ6-6,5-125 и водонапорной башни V=10 м3. Расположен водозабор в северной части села. По разводящим сетям из стальных и полиэтиленовых труб диаметром 76-100 мм вода подается потребителям на хозбытовые цели и полив. В связи с высокой степенью износа (95%), требуется замена. Общая протяженность сетей составляет 3,1 км. Пожаротушение осуществляется из поверхностного водоема.

Централизованное водоснабжение в селе Полудни обеспечивается водозабором подземных вод, состоящим из скважины, оборудованной насосом ЭЦВ6-6,5-125 и водонапорной башни V=15 м3. Расположен водозабор в северной части села. По разводящим сетям из стальных труб диаметром 50-100 мм вода подается потребителям на хозбытовые цели и полив. В связи с высокой степенью износа (95%), требуется замена труб. Общая протяженность сетей составляет 3,1 км. Пожаротушение осуществляется из поверхностного водоема

В настоящее время водоснабжение села Коханы осуществляется из колодцев.

Согласно областной целевой программе «Чистая вода» построена водонапорная башня V=25 м3 и проложены уличные сети из полиэтиленовых труб диаметром 76 и 100мм.

Пожаротушение осуществляется из поверхностного водоема.

Таблица 4.1. Характеристика существующих водозаборных узлов с. п. Ерзовка.

| №№ п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла (ВЗУ) | Год ввода в эксплуатацию, год | Производительность, тыс. м3/сут. | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, метры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | ВЗУ село Ерзовка | Артезианская скважина в западной части села | 1967 | 0,24 | 130 | 30 |
| 1.2 |  | Водонапорная башня (V=25 м3) в западной части села | 1967 | 0,60 | - | - |
| 1.3. |  | Артезианская скважина в северной части села | 1970 | 0,156 | 90 | 30 |
| 2.1 | ВЗУ поселок Вязники |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Водонапорная башня (V=10 м3) в северной части села | 1970 | 0,24 | - | - |
| 1.5. | ВЗУ село Полудни | Артезианская скважина в северной части села | 1966 | 0,156 | 90 | 30 |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Водонапорная башня (V=15 м3) в северной части села | 1966 | 0,24 | - | - |

Таблица 4.2. Характеристика оборудования водозабора с.п. Ерзовка.

| Марка оборудования | Местоположение | Производительность, м³/час | Напор м.в.ст. |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭЦВ6-10-125 | С. Ерзовка | 4 | 5 |
| ЭЦВ6-6,5-125 | П. Вязники | 10 | 125 |
| ЭЦВ6-6,5-125 | С. Полудни | 6,5 | 125 |

При анализе состояния и функционирования существующей системы водоснабжения в с. п. Ерзовка были выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- водопроводные сети частично проложены из чугунных трубопроводов;

- износ водопроводных сетей достигает 95 %;

- водоснабжение осуществляется с перерасходом энергетических и природных ресурсов;

- основное оборудование выработало срок эксплуатации;

- отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на территориях предприятий и жилой застройки и принадлежащих различным ведомствам;

- отсутствует водоподготовка;

- длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды;

- централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Потребителями являются бюджетные организации, население и коммерческие организации. В таблице 4.3. представлен баланс водопотребления с.п. Ерзовка в 2012 году с разбивкой по населённым пунктам.

Таблица 4.3. Баланс водопотребления по сельскому поселению Ерзовка.

| № п/п | Наименование территориального деления поселения Ерзовка | Потребление воды в 2012 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Подъём воды, тыс.м3 | Полезный отпуск, тыс. мЗ | Потери |
| 1 | Ерзовка | 57272,44 | 52065.85 | 5206,585 |
| 2 | Посёлок Полудни | 38698,4 | 35180.38 | 3518,038 |
| 3 | Вязники | 30847,553 | 28043.23 | 2804,323 |
| 4 | Итого: | 126818,393 | 115317.54 | 11528,946 |

Из таблицы 4.3. следует:

Подъём воды в сельском поселении Ерзовка составил 126818,393 тыс. м3 (100%);

Полезный отпуск воды потребителям в сельском поселении Ерзовка составил - 115317.54 тыс. м3 (90%);

Потери воды при транспортировки в сельском поселении Ерзовка составили - 11528,946 тыс. м3 (9,1%).

Проектом генерального плана сельского поселения предусматривается развитие жилой зоны, объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного обеспечения проектируемых объектов по каждому виду инженерного оборудования. Все объекты нового строительства планируется обеспечить централизованным водоснабжением. Перспективный баланс отпуска воды новым потребителям определен исходя из прогнозных удельных расходов воды и удельных показателей нагрузки по каждой группе потребителей. Подробный баланс представлен в таблицах 1.3., 1.4.

Согласно проекту Генерального плана, для бесперебойного водоснабжения населения с. Ерзовка водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4.1071-01 «Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

ввиду увеличения населения потребность в воде для нового строительства на расчётный срок составит 480 м3/сут.

реконструкция и строительство существующих водопроводных сетей с сооружениями на них, установка пожарных гидрантов на существующих и проектируемых сетях;

Согласно проекту Генерального плана:

строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства;

установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

Согласно проекту Генерального плана всё новое строительство обеспечивается централизованным водоснабжением, для чего необходимо выполнить всё выше перечисленное.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Расход на наружное пожаротушение села (1 пожар) принят 5 л/сек в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут. Осуществляется из проектируемых и существующих пожарных гидрантов, водоёмов.

Новое строительство в районе существующей застройки подключается к существующей системе водоснабжения на условиях владельца сетей.

Уличные сети водопровода выполняются из полиэтиленовых труб, колодцы - из современных конструкций.

Водопотребление и водоотведение новой застройки посчитано отдельно по площадкам и очередям строительства.

Согласно проекту Генерального для бесперебойного водоснабжения населения с. Полудни водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 «Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

-	ввиду увеличения численности населения необходимо расширение производительности водозабора до требуемой, увеличив на 156 м3/сут.;

-	реконструкция существующих водопроводных сетей и сооружений на них. Согласно проекту Генерального плана:

проектирование и строительство водопроводных сетей с сооружениями на них для площадок нового строительства.

-	установка приборов учета расхода воды

Новое строительство в районе существующей застройки подключается к существующей системе водоснабжения на условиях владельца сетей.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Расход на наружное пожаротушение посёлка (1 пожар) принят 5 л/сек в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут. Осуществляется из проектируемых и существующих пожарных гидрантов, водоёмов.

Согласно проекту Генерального для бесперебойного водоснабжения населения п. Вязники водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 «Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

-	ввиду увеличения численности населения необходимо расширение производительности водозабора до требуемой, увеличив на 156 м3/сут.

Реконструкция существующих водопроводных сетей и сооружений на них согласно проекту Генерального плана:

-	проектирование и строительство водопроводных сетей с сооружениями на них для площадок нового строительства;

-	установка приборов учета расхода воды.

Новое строительство в районе существующей застройки подключается к существующей системе водоснабжения на условиях владельца сетей.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Расход на наружное пожаротушение посёлка (1 пожар) принят 5 л/сек в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут. Осуществляется из проектируемых и существующих пожарных гидрантов, водоёмов.

Можно отметить несоответствие класса энергоэффективности «В» (высокий) по системам водоснабжения запроектированных зданий требованиям установленным Приказом Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», а именно должно быть обеспечено снижение удельного потребления воды жилых зданий к 2020 году до 175 л/(чел.сутки), в том числе горячей воды со 150 до 80-85 л/(чел.сутки).

4.2. Система водоотведения сельского поселения Ерзовка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги водоотведения.

Во всех населенных пунктах сельского поселения централизованная система канализации отсутствует. Хозбытовые стоки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда спецавтотранспортом вывозятся и сливаются в ближайшие места, отведенные санитарным надзором.

Дождевая канализация отсутствует. Удаление дождевых и талых вод с территории  сельского поселения осуществляется по дорогам с твёрдым покрытием по рельефу в пониженные места со сбросом в существующие овраги, тальвеги.

В системе водоотведения с.п. Ерзовка выделена значимая техническая проблема:

- отсутствие централизованной системы канализации.

Согласно СТП Муниципального района Кинель-Черкасский для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки, необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

- Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений. Место расположение КОС определяется в рабочем проектировании, ориентировочно на юге за границей села производительностью до 300 м3/сут;

- проектирование и строительство сетей канализации и сооружений на них (КНС рядом с площадкой N2 производительностью до 130 м3/сут.-1шт, КНС рядом с площадкой N1 производительностью до 200 м3/сут.-1шт, КНС на юге за границей села  производительностью до 300 м3/сут.-1шт,  )  Вокруг отдельно стоящих КНС — санитарно-защитная зона 15 м от границ этих объектов;

- строительство сетей по ул. Центральная, Заречная, Южная, Ташкентская К- L=2,95км, НК- L=2,35км;

Согласно проекту Генерального плана для нового строительства до строительства канализационных очистных сооружений и сетей предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий и проектируемого спорткомплекса с бассейном по существующим проектным предложениям.

- Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места, отведённые службой Роспотребнадзора, впоследствии на КОС в посёлок Романовка. Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования.

Согласно проекту Генерального плана для нового строительства предусматривается строительство в п. Вязники, с. Коханы, с. Полудни:

- установок биологической очистки, для одного или группы домов по существующим проектным предложениям;

- как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места, отведённые службой Роспотребнадзора. Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования.

Количество отведённой воды условно принимается равным количеству воды, переданной потребителям (см. таблицу 4.3). Перспективные значения прироста услуг водоотведения и прогноз спроса на услуги водоотведения в с. п. Ерзовка представлены ранее в таблице 1.5. и 1.6.

На данный момент 99% отведённой воды приходится на жилой сектор. К 2025 году данная структура отведённой воды от потребителей практически не измениться. Общее количество отведённой воды увеличится на 174,7 тыс. м3 в год.

4.3. Система теплоснабжения сельского поселения Ерзовка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги теплоснабжения.

Теплоснабжение потребителей тепловой энергии  сельского  поселения Ерзовка осуществляется от индивидуальных теплогенераторов, централизованных и индивидуальных котельных.

В п. Вязники централизованным теплоснабжением обеспечена школа - отопительный модуль, расположенный по ул. Школьная 9а, с котлами Микро-100 с параметрами теплоносителя 80-55 С, установленной мощностью 0.172 Гкал/час и выходом тепла потребителю 0,09 Гкал/час. Топливо — природный газ. Теплосети двухтрубные протяженностью 0,03 км.

Источниками теплоснабжения для индивидуальной жилой застройки служат собственные автономные тепловые источники различной модификации.

Централизованное теплоснабжение зданий соцкультбыта в селе Ерзовка обеспечивает котельная N4 с котлами ТВГ-1,5 с параметрами теплоносителя 80-55 С, установленной мощностью 0.71 Гкал/час и выходом тепла потребителю 0,14 Гкал/час. Топливо — природный газ. Расположена по адресу ул. Центральная 66б. Теплосети двухтрубные протяженностью 0,356 км.

Источниками теплоснабжения для индивидуальной жилой застройки служат собственные автономные тепловые источники, работающие на газе.

В с. Коханы централизованным теплоснабжением обеспечен сельский дом культуры (СДК) - отопительный модуль, расположенный по ул.Советская 32а, с котлами Микро-50 с параметрами теплоносителя 80-55 С, установленной мощностью 0.050 Гкал/час и выходом тепла потребителю 0,02 Гкал/час. Топливо — природный газ.

Источниками теплоснабжения для индивидуальной жилой застройки служат собственные автономные тепловые источники различной модификации.

В с. Полудни централизованным теплоснабжением обеспечена школа - отопительный модуль, расположенный по ул.Солнечная 1б, с котлами Микро-75 с параметрами теплоносителя 80-55 С, установленной мощностью 0.129 Гкал/час и выходом тепла потребителю 0,05 Гкал/час. Топливо — природный газ. Теплосети двухтрубные протяженностью 0,052 км.

Источниками теплоснабжения для индивидуальной жилой застройки служат собственные автономные тепловые источники различной модификации.

Годовая выработка теплоты всеми источниками тепловой энергии по сельскому поселению Ерзовка составляет около 29 381 Гкал.

Назначение и характеристика источников тепловой энергии действующих на территории сельского поселения Ерзовка приведены ниже в таблице.

Таблица 4.4. Назначение и характеристика источников тепловой  энергии действующих на территории сельского поселения Ерзовка.

| Местоположение котельной (город/ сельское поселение, адрес) | с.Вязники, ул.Школьная, 9а | с.Полудни, ул.Солнечная, 1б | с.Ерзовка, ул.Центральная, 66Б | с.Коханы, КДЦ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие данные | №65 | №66 | №67 | №68 |
| Право собственности- владелец | КУМИ Администрации Кинель-Черкасского района | КУМИ Администрации Кинель-Черкасского района | КУМИ Администрации Кинель-Черкасского района | КУМИ Администрации Кинель-Черкасского района |
| Год ввода в эксплуатацию | 2002 | 2002 | 1971 | 2005 |
| Строительный объем |  |  |  |  |
| Установленная мощность котельной | 2 по 0,086 | 2 по 0,065 | 2 по 0,34 | 1 по 0,043 |
| Реальная мощность котлов (режимные карты) | 0,084 | 0,05 | 0,167 | 0,011 |
| Схема котельной (одно/двух контурная) | одноконтурная | одноконтурная | одноконтурная | одноконтурная |
| Режим работы котельной (отопление/ГВС) | отопление | отопление | отопление | отопление |
| Здание (характеристики) | модуль (металлоконструкция) | модуль (металлоконструкция) | кирпичная | модульная |
| Труба дымовая (характеристики) | стальная | стальная | стальная | стальная |
| Топливо основное | газ природный | газ природный | газ природный | газ природный |
| Топливо резервное (аварийное) | нет | нет | нет | нет |
| Основное оборудование |  |  |  |  |
| тип и количество котлов | Микро-100 -2 шт. | Микро-75 -2 шт. | ТВГ-1,5 -2 шт. | Микро-50 -1 шт. |
| Тип и количество горелочных устройств |  |  |  |  |
| Дымосос |  |  |  |  |
| Вентилятор |  |  |  |  |
| Блок управления котлом (КИП) |  |  |  |  |
| Вспомогательное оборудование |  |  |  |  |
| Теплообменники сетевые, тип и количество | нет | нет | нет | нет |
| Теплообменники подпиточные (сырой) воды, тип и количество | нет | нет | нет | нет |
| Тип и количество циркуляционных насосов внутреннего контура | нет | нет | нет | нет |
| Тип и количество циркуляционных насосов внешнего контура | центробежные | центробежные | центробежные | центробежные |
| Тип и количество циркуляционных насосов подпитки внешнего контура |  |  |  |  |
| Химводоподготовка | нет | нет | нет | нет |
| Бак запаса ХОВ (сырой воды) | нет | нет | нет | нет |
| Учет энергоресурсов (за год) |  |  |  |  |
| Природный газ общий на котельную |  |  |  |  |
| Природный газ на котел ГВС |  |  |  |  |
| Вода сырая |  |  |  |  |
| Вода на подпитку теплосетей отопления |  |  |  |  |
| Вода на подпитку теплосетей ГВС |  |  |  |  |
| Расход воды через котел |  |  |  |  |
| Электроэнергия |  |  |  |  |
| Отпущенная с котельной тепловая энергия |  |  |  |  |
| Тепловые сети |  |  |  |  |
| Температурный график т/с | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 |
| Гидравлический режим |  |  |  |  |
| Диаметр основного коллектора |  |  |  |  |
| Способ прокладки | надземная | надземная | надземная | надземная |
| Теплоизоляция |  |  |  |  |
| % износа |  |  |  |  |
| Протяженность теплопроводов | 30 | 52,00 | 458 | 0 |
| Право собственности- владелец | КУМИ Администрации Кинель-Черкасского района | КУМИ Администрации Кинель-Черкасского района | КУМИ Администрации Кинель-Черкасского района | КУМИ Администрации Кинель-Черкасского района |
| Фактические показатели работы |  |  |  |  |
| Годовой расход топлива | 55 | 32 | 135 | 7,7 |
| Калорийность топлива (средневзвешенная) |  |  |  |  |
| Годовая выработка тепла котлами | 408,36 | 243,7 | 816,56 | 58,019 |
| Годовой отпуск тепло энергии | 400,52 | 233,12 | 697,66 | 58,019 |
| Реализация тепло энергии, в т.ч. : | 400,52 | 233,12 | 697,66 | 58,019 |
| население | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные организации | 400,52 | 233,12 | 532,66 | 58,019 |
| прочие | 0 | 0 | 165 | 0 |
| К.И.Т. |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на 1 Гкал реализованной тепло энергии | 155,7 | 154,01 | 191,36 | 155 |
| Годовой расход соли (комплексона) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход воды | 40,8 | 24,3 | 81,6 | 5,8 |
| Удельный расход топлива на 1 Гкал реализованной тепло энергии | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Годовой расход электроэнергии | 13863 | 8273 | 27722 | 1969 |
| Удельный расход топлива на 1 Гкал реализованной тепло энергии | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 |

Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода центрального водопровода. Оборудование для водоподготовки исходной воды тепловых сетей отсутствует.

Учет отпущенной тепловой энергии от котельных отсутствует.

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по качественному методу регулирования (изменением температуры на источнике) в зависимости от температуры наружного воздуха.

Протяженность тепловых сетей с.п. Ерзовка составляет 0,438 км в двухтрубном исчислении, все тепловые сети проложены надземным способом и не имеют тепловых камер.

Тепловые сети – тупиковые, выполнены по двухтрубной системе, симметричными. Схема присоединения потребителей тепловой энергии осуществлена по закрытой зависимой схеме теплоснабжения.

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в с.п. Ерзовка приняты в соответствии с Генеральным планом с. п. и приведены выше в таблице 1.7. и 1.8.

Рисунок 4.1. Схема теплотрассы котельной в с. Ерзовка по адресу ул.Центральная 66б.

Рисунок 4.2. Схема теплотрассы котельной в п. Вязники по адресу ул. Школьная 1а.

Рисунок 4.3. Схема теплотрассы котельной в с. Полудни по адресу ул. Солнечная 1б.

В системе теплоснабжения с.п. Ерзовка  выделяется  несколько  особо  значимых технических проблем:

- на котельной отсутствует система водоподготовки;

- отсутствует коммерческий учет отпущенной тепловой энергии.

С учетом прогноза застройки был рассчитан прогноз спроса на тепловую энергию в перспективном периоде до 2025 года, который приведён выше в таблице 1.7. и 1.8.

Согласно проекту генерального плана, всё новое строительство теплом будет обеспечиваться от проектируемых теплоисточников.

Для культбыта – отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД для нужд отопления и горячего водоснабжения.

В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях культбыта, применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства попогодного регулирования.

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в подземном или надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции.

Весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственных теплоисточников - это котлы различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Можно отметить несоответствие класса энергоэффективности «В» (высокий) по системам отопления и вентиляции запроектированных зданий требованиям установленным Приказом Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

Отсутствие детальных проектов перспективной застройки в с.п. Ерзовка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области не позволяет произвести анализ на соответствие существующим требованиям по энергоэффективности новых зданий по системам отопления и вентиляции, установленных Приказом Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», а именно:

- оснащение систем отопления автоматизированными узлами управления, в том числе и с пофасадным авторегулированием;

- увеличение сопротивления теплопередаче наружных стен здания по отношению к базовому уровню;

- замена окон на энергоэффективные;

- с 2016 года переход на окна с еще большей энергоэффективностью;

- дополнительное повышение сопротивления теплопередаче наружных стен и перекрытий с 2016 года;

- применение устройств утилизации теплоты вытяжного воздуха и энергоэффективных систем отопления и вентиляции, систем централизованного теплоснабжения с коэффициентами энергетической эффективности выше 0,65, а также систем децентрализованного теплоснабжения.

4.4. Система газоснабжения сельского поселения Ерзовка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги газоснабжения.

Централизованным газоснабжением обеспечены все населенные пункты сельского поселения Ерзовка. Газоснабжение осуществляется от газопровода высокого давления. Понижение давления газа производится в ГРП. После ГРП по газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям.

Подача газа предусматривается на коммунально-бытовые нужды населения и на отопительно-производственные котельные. Наружные газопроводы различных диаметров прокладываются над землей на опорах.

Централизованным газоснабжением сетевым газом всё новое строительство, обеспечивается от существующей системы газоснабжения, для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления в с. Ерзовка по ул.Южная, Ташкентская;

- построить газорегуляторные пункты.

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения, может быть подключена к ним, на условиях владельца сетей.

Прокладка вновь проектируемых газопроводов выполнять либо из полиэтиленовых труб в земле, либо из стальных труб – на опорах. Для газопровода высокого давления устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов — по 2 м с каждой стороны газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода — 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м — с противоположной.

Вокруг отдельно стоящих ГРП — в виде территории на 10 м от границ этих объектов.

Расход газа на новое строительство посчитан, отдельно для каждой площадки и представлен выше в таблицах 1.9. и 1.10.

4.5. Система электроснабжения сельского поселения Ерзовка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги электроснабжения.

Источником электроснабжения населенных пунктов с.п. Ерзовка является головная подстанция ПС «Ерзовка» напряжением 110/10 кВ, расположенная в с. Ерзовка, головная подстанция «В. Черновка» напряжением 35/6 кВ, расположенная в с. В. Черновка, и подстанция «Коханы» напряжением 35/6 кВ, расположенная в с. Коханы. Подстанции принадлежат филиалу ОАО « МРСК ВОЛГА « Самарские распределительные сети». Распределение электроэнергии от  головных подстанции осуществляется по воздушным линиям ВЛ-6-10 кВ принадлежащим ОАО « МРСК ВОЛГА». Питание потребителей осуществляется от распределительных  подстанций напряжением 6/0,4кВ и 10/0,4 кВ, принадлежащим ОАО «МРСК ВОЛГА» и ЗАО «ССК «Средневолжская сетевая компания», а также отдельным абонентам.

ОАО «МРСК ВОЛГА» принадлежат 1 трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4кВ. Компании «ССК» принадлежат 40 подстанций напряжением 10/0,4кВ. Остальные подстанции  являются абонентскими.

Данные по фидерам и подстанциям приведены в таблицах 4.5. и 4.6.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные усадебной застройки и 2-3х этажные,

- секционные,

- общественные здания,

- -коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- собственное потребление энергосектора,

- отрасли строительства  и сельского хозяйства,

- промышленный комплекс,

- наружное освещение.

Таблица 4.5. Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в с. п. Ерзовка, питающихся по ЛЭП 6-10 кВ.

| № п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. | Месторасположение |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5, 6. 7, 8. 9. 10. 11. 12 13 14. 15. 16. 17 18. 19. 20. 21. 22. | Фидер N23 -10кВ ТП Ер 2301/100 ТП Ер 2302/100 ТП Ер 2304/160 ТП Ер 2305/160 ТП-Ер 2308/63 ТП-Ер 2309/160 ТП Ер 2310/63 ТП Ер 2311/63 ТП Ер 2315/63 ТП Ер 2316/100 ТП Ер 2313/250 ТП Ер 2314/250 ТП Ер 2317/250 Фидер N36 -10кВ ТП Ер 3604100 ТПЕр 3603/100 Фидер N33-6кВ ТП ВЧ 3305/400 ТП ВЧ 3306/250 ТП ВЧ 3309/63 Фидер N11-6кВ ТП Кх 1102/160 ТП Кх 1103/250 ТП Кх 1104/160 ТП Кх 1105/160 | с. Полудни-8, 7 МРСК с. Полудни -МРСК с. Полудни -МРСК С. Полудни -МРСК АКХ им. Ленина с. Ерзовка-15, 7 -МРСК с. Ерзовка МРСК с. Ерзовка -МРСК с. Ерзовка -МРСК с. Ерзовка -МРСК с. Ерзовка -МРСК с. Ерзовка -МРСК с. Ерзовка -МРСК АКХ им. Ленина -МРСК АКХ им. Ленина -МРСК п. Вязники-5,55 -МРСК п. Вязники -МРСК п. Вязники -МРСК К-з « Восток» -МРСК с. Коханы-8, 9 -МРСК с. Коханы -МРСК с. Коханы-МРСК |

Таблица 4.6. Данные об электроснабжении с. п. Ерзовка.

| № п/п | Сооружения, характеристика | Современное положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Головная подстанции: - местоположение - количество и мощность трансформаторов - количество распределительных подстанций | ПС «Ерзовка» 110/10кВ. с. Ерзовка 13 шт. |
| 2 | Головная подстанции: - местоположение - количество и мощность трансформаторов - количество распределительных подстанций | ПС «В. Черновка» 35/6кВ. с.В. Черновка 3 шт |
| 3 | Головная подстанции: - местоположение - количество и мощность трансформаторов - количество распределительных подстанций | ПС « Коханы» 35/6кВ. с. Коханы 22шт |
| 4 | Протяженность и марки электрических сетей Сети 10 кВ: - от ПС «Ерзовка» -ВЛ-10кВ - от ПС «В. Черновка»- ВЛ-6кВ - от ПС «Коханы» -ВЛ-6кВ | 36,65 км 5 км 7,2 км |

Исходными данными для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки территорий с. п. Ерзовка является генеральный план с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008 г.

Распределение электроэнергии выполняется воздушными и кабельными линиями.

Расчет электрической мощности нового строительства приведен выше в таблице 1.11 и 1.12.

5. Финансовые потребности для реализации программы с.п. Ерзовка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Обосновывающие материалы.

5.1. Система водоснабжения сельского поселения Ерзовка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Финансовые потребности.

Для решения технических проблем в системе водоснабжения с.п. Ерзовка, а также для водоснабжения потребителей в перспективной застройке, генеральным планом сельского поселения с.п. Ерзовка для бесперебойного водоснабжения населения водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4.1071-01 «Питьевая вода», планируются следующие мероприятия:

- реконструкция и строительство водопроводных сетей с сооружениями на них;

- строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства;

- обеспечение всех потребителей приборами учёта расхода воды.

Новое строительство в районе существующей застройки подключается к существующей системе водоснабжения на условиях владельца сетей.

Уличные сети водопровода выполняются из полиэтиленовых труб, колодцы – из современных конструкций.

Таблица 5.1. – Мероприятия по системе водоснабжения, предусмотренные положением о территориальном планировании.

| № | Наименование | Местоположение (населённый пункт, улица, № площадки) | Характеристика объекта (проектная) | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция, строительство) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водозабор | село Ерзовка, в западной части | Увеличение производительности – до 460 куб.м/сут | реконструкция |
| 2. | Водозабор | за границе поселка Вязники, в северном направлении | Увеличение производительности – до 230 куб.м/сут | реконструкция |
| 3. | Водозабор | село Полудни, в северной части | Увеличение производительности – до 150 куб.м/сут | реконструкция |
| 4. | Водозабор | село Коханы, местоположения определяется на стадии проектирования по результатам инженерных изысканий | Увеличение производительности – до 300 куб.м/сут | строительство |
| 5. | Водопроводные сети | село Ерзовка, в том числе: |  | строительство |
|  |  | в существующей застройке | 0,86 |  |
|  |  | на площадке № 2 | 2,45 |  |
|  |  | на площадке № 3 | 1,12 |  |
| 6. | Водопроводные сети | поселок Вязники, в том числе: |  | строительство |
|  |  | по ул. Зеленая | 0,30 |  |
|  |  | на площадке № 6 | 2,61 |  |
| 7. | Водопроводные сети | село Коханы, в том числе: |  | строительство |
|  |  | на площадке № 4 | 1,10 |  |
|  |  | на площадке № 5 | 2,01 |  |

Все новые жилые дома  планируются  к  снабжению  холодной питьевой водой. Согласно СНиП 2.04.02-84*,  на  новых  водопроводных сетях необходимо предусмотреть установку пожарных гидрантов, водоразборных колонок и прочих устройств и сооружений, обеспечивающих качественное и бесперебойное снабжение населения питьевой водой.

Проектируемые  трубопроводы из полиэтиленовых труб среднего типа по ГОСТ 18599-2001, которые укладываются на глубину не менее 2,1 м от поверхности земли до низа труб.

В водопроводных колодцах, выполненных из сборных железобетонных элементов, устанавливается запорная арматура, водоразборные колонки, пожарные гидранты.

На текущий период времени в сельском поселении Ерзовка инвестиционных проектов в области водоснабжения не разработано.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство и реконструкцию системы водоснабжения представлены ниже в таблице 5.2.

Таблица 5.2. Объём инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоснабжения до 2025 года.

| №п/п | Наименование | Местоположение | Объём работ (проектный) | Мероприятие | Ориентировочный объём инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водозабор | с. Ерзовка | Увеличить производительность на 480 м3/сут. | Расширение и реконструкция | 610 |
| 2. | Водозабор | пос. Полудни | Увеличить производительность на 156 м3/сут. | Расширение и реконструкция | 365 |
| 3. | Водозабор | пос. Вязники | Увеличить производительность на 156 м3/сут. | Расширение и реконструкция | 365 |
| 4. | Сети с. Ерзовка Водопровод | Площадка № 1 Площадка № 2 Площадка № 3 | L= 6,780 км | Проектирование и строительство | 19 662 |
| 5. | Сети пос. Полудни Водопровод | Площадка №6 | L= 3,280 км | Проектирование и строительство | 9 512 |
| 6. | Сети пос. Вязники Водопровод | Площадка №7 | L= 7,320 км | Проектирование и строительство | 21 228 |
| 7. | Водозабор | с. Ерзовка | Увеличить производительность на 480 м3/сут. | Расширение и реконструкция | 610 |

Таким образом, с учетом равномерности инвестиций в реализацию мероприятий в системе водоснабжения, общая сумма капитальных вложений  до 2025 года составит 51 012,0 тыс. рублей, в том числе на первом этапе в период 2014-2018 года – 19 961,4 тыс. рублей и на втором этапе в период до 2025 года – 31 050,6 тыс. рублей.

Для повышения эффективности работы предприятия осуществляющего водоснабжение с. п. Ерзовка, снижения энергозатрат и повышения качества предоставляемых услуг необходимо:

- Установить приборы учета водных ресурсов на водозаборных сооружения, внутриквартальных сетях, собственных зданиях и сооружениях.

Оценить динамику изменения эксплуатационных затрат от внедрения мероприятий Программы рассчитать не представляется возможным, поскольку водоснабжающая организация обеспечивает потребности в воде нескольких сельских поселений, при этом раздельного учета затрат по ним не ведется.

При формировании инвестиционных и производственных программ необходимо проведение более детальных расчетов затрат и эффектов. Необходимую исходную информацию для таких расчетов возможно будет получить по результатам энергетических обследований соответствующих объектов.

5.2. Система водоотведения сельского поселения Ерзовка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Финансовые потребности.

Согласно проекту Генерального плана для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки для существующей и новой застройки необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

- выполнить проект и строительство канализационных очистных сооружений. Месторасположение КОС определяется в рабочем проектировании, ориентировочно на юге за границей села Ерзовка производительностью до 300 м3/сут.

Согласно проекту Генерального плана для нового строительства необходимо:

- предусмотреть проектирование и строительство сетей канализации и сооружений на них

- Сети канализации выполнять из полиэтиленовых труб, сооружения на них из современных конструкций.

Согласно проекту Генерального плана ввиду того, что численность населения с учётом существующих застроек значительно увеличивается для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки в с. Ерзовка, необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

- проектирование и строительство сетей канализации и сооружений на них (КНС рядом с площадкой N2 производительностью до 130 м3/сут.-1шт, КНС рядом с площадкой N1 производительностью до 200 м3/сут.-1шт, КНС на юге за границей села  производительностью до 300 м3/сут.-1шт,). Вокруг отдельно стоящих КНС — санитарно-защитная зона 15 м от границ этих объектов;

- сети по ул. Центральная, Заречная, Южная, Ташкентская  К- L=2,95км, НК- L=2,35км.

Согласно проекту Генерального плана для нового строительства до строительства канализационных очистных сооружений и сетей предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий и проектируемого спорткомплекса с бассейном по существующим проектным предложениям.

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места отведенные службой Роспотребнадзора, впоследствии на КОС в поселок Романовка. Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования.

Согласно проекту Генерального плана для нового строительства в п. Вязники, с. Коханы, с. Полудни предусматривается строительство следующих объектов:

- установок биологической очистки, для одного или группы домов по существующим проектным предложениям.

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места, отведённые службой Роспотребнадзора. Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования.

Отвод дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий осуществляется с учётом существующей застройки по открытым и закрытым водостокам в пониженные по рельефу места.

На текущий период времени в сельском поселении Ерзовка инвестиционных проектов в области водоотведения не разработано.

Таблица 5.3. – Мероприятия по системе водоотведения, предусмотренные Генеральным планом.

| № | Наименование | Местоположение (населённый пункт, улица, № площадки) | Характеристика объекта (проектная) | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция, строительство) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Канализационные очистные сооружения | за границей села Ерзовка в южном направлении | производительность – до 300 куб.м/сут | строительство |
| 2. | Канализационные насосные станции | село Ерзовка, в том числе: |  | строительство |
|  |  | рядом с площадкой № 1 | производительность – до 130 куб.м/сут |  |
|  |  | рядом с площадкой № 2 | производительность – до 200 куб.м/сут |  |
|  |  | за границей села в южном направлении | производительность – до 300 куб.м/сут |  |
| 3. | Сети канализации | село Ерзовка, в том числе |  | строительство |
|  |  | в существующей застройке |  |  |
|  |  | на площадке № 1 |  |  |
|  |  | на площадке № 2 |  |  |

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство и реконструкцию системы водоотведения представлены ниже в таблице 5.4.

Таблица 5.4. Объём инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоотведения до 2025 года.

| № | Наименование | Местоположение (населённый пункт, улица, № площадки) | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция, строительство) | Ориентировочный объём инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Канализационные очистные сооружения | за границей села Ерзовка в южном направлении | строительство | 7 083 |
| 2. | Канализационные насосные станции | село Ерзовка, в том числе: | строительство |  |
|  |  | рядом с площадкой № 1 |  | 4 304 |
|  |  | рядом с площадкой № 2 |  | 5 720 |
|  |  | за границей села в южном направлении |  | 7 083 |
| 3. | Сети канализации | село Ерзовка, в том числе | строительство |  |
|  |  | в существующей застройке |  | 21 200 |
|  |  | на площадке № 1 |  | 5 820 |
|  |  | на площадке № 2 |  | 9 211 |

Таким образом, с учетом равномерности инвестиций в реализацию мероприятий в системе водоотведения, общая сумма капитальных вложений  до 2025 года составит 32 138,0 тыс. рублей, в том числе на первом этапе в период 2014-2018 года – 12 575,8 тыс. рублей и на втором этапе в период до 2025 года – 19 562,2 тыс. рублей.

5.3. Система теплоснабжения сельского поселения Ерзовка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Финансовые потребности.

Для решения технических проблем в системе теплоснабжения с.п. Ерзовка, а также для теплоснабжения потребителей в перспективной застройке генеральным планом сельского поселения планируется следующие:

- для культбыта – отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД для нужд отопления и горячего водоснабжения;

- в целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях культбыта, применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения;

- в автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства попогодного регулирования;

- тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в подземном или надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции;

- весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственных теплоисточников - это котлы различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения.

На текущий период времени в сельском поселении Ерзовка инвестиционных проектов в области теплоснабжения не разработано.

Таблица 5.5. – Мероприятия по системе теплоснабжения, предусмотренные Генеральным планом.

| № | Наименование | Местоположение (населённый пункт, улица, № площадки) | Характеристика объекта (проектная) | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция, строительство) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная | село Ерзовка, ул. Центральная, 66б | мощность – 0,71 Гкал /час | реконструкция |

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство и реконструкцию системы теплоснабжения представлены ниже в таблице 5.6.

Таблица 5.6. Объём инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы теплоснабжения до 2025 года.

| № | Наименование | Местоположение (населённый пункт, улица, № площадки) | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция, строительство) | Ориентировочный объём инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная | село Ерзовка, ул. Центральная, 66б | реконструкция | 1 290 |

Таким образом, с учетом равномерности инвестиций в реализацию мероприятий в системе теплоснабжения, общая сумма капитальных вложений  до 2025 года составит 1 290 тыс. рублей, в том числе на первом этапе в период 2014-2018 года – 504,81 тыс. рублей и на втором этапе в период до 2025 года – 785,19 тыс. рублей.

6. Организация реализации проектов программы с. п. Ерзовка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение). Обосновывающие материалы.

6.1. Оценка суммарных затрат на реализацию Программы.

Капитальные затраты на реализацию всего комплекса мероприятий Программы до 2025 года составят 94 572,8 тыс. рублей, в том числе на первом этапе в период 2014-2018 года – 37 006,9 тыс. рублей и на втором этапе в период до 2025 года – 57 565,9 тыс. рублей.

Таблица 6.1. Суммарные затраты по реализацию мероприятий Программы, тыс. руб.

| Показатель | Сумма | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные затраты в т.ч. | 84440 | 3671,73 | 7342,57 | 7342,57 | 7342,57 | 7342,57 | 7342,57 | 7342,57 | 7342,57 | 7342,57 | 7342,57 | 7342,57 | 7342,57 |
| по системе водоснабжения | 51012 | 2218,2 | 4435,8 | 4435,8 | 4435,8 | 4435,8 | 4435,8 | 4435,8 | 4435,8 | 4435,8 | 4435,8 | 4435,8 | 4435,8 |
| по системе водоотведения | 32138 | 1397,4 | 2794,6 | 2794,6 | 2794,6 | 2794,6 | 2794,6 | 2794,6 | 2794,6 | 2794,6 | 2794,6 | 2794,6 | 2794,6 |
| по системе теплоснабжения | 1290 | 56,13 | 112,17 | 112,17 | 112,17 | 112,17 | 112,17 | 112,17 | 112,17 | 112,17 | 112,17 | 112,17 | 112,17 |
| Непредвиденные расходы | 8444 | 367,17 | 734,25 | 734,25 | 734,25 | 734,25 | 734,25 | 734,25 | 734,25 | 734,25 | 734,25 | 734,25 | 734,25 |
| Управление ПКРСКИ | 1688,8 | 73,44 | 146,85 | 146,85 | 146,85 | 146,85 | 146,85 | 146,85 | 146,85 | 146,85 | 146,85 | 146,85 | 146,85 |
| Итого затраты | 94572,8 | 4112,1 | 8223.7 | 8223.7 | 8223.7 | 8223.7 | 8223.7 | 8223.7 | 8223.7 | 8223.7 | 8223.7 | 8223.7 | 8223.7 |

Общая смета затрат Программы рассчитывалась по базовым капитальным затратам, уточнение и проверка объективности которых в данной работе не производилась. Точный размер данных затрат рассчитывается в рамках инвестиционных и производственных программ коммунальных предприятий с.п. Ерзовка Кинель-Черкасского муниципального района. Дополнительно были учтены:

непредвиденные  затраты, связанные с физически непредвиденными расходами и ростом цен, в размере 10% от величины капитальных затрат;

затраты на управление ПКРСКИ, в размере 2% от величины капитальных затрат.

Соответственно при анализе источников инвестиций ПКРСКИ необходимо рассматривать все возможные варианты привлечения средств.

6.2. Характеристика основных источников финансирования. Структура финансирования.

На данный момент тарифы на услуги организаций коммунального комплекса с.п. Ерзовка Кинель-Черкасского района Самарской области не содержат инвестиционной надбавки, позволяющей финансировать из тарифов  строительство  и  (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

Отсутствие информации о существующей доле затрат населения на ЖКУ и энергетические ресурсы, не позволяет произвести расчет возможности внедрения инвестиционной  надбавки в тарифе ОКК.

Учитывая низкий уровень доходов населения в сельском поселении Ерзовка, при разработке ПКРСКИ, было сделано допущение о невозможности финансирования мероприятий Программы за счет инвестиционных надбавок.

Исходя из рассмотренных ограничений по источникам финансирования  мероприятий Программы,  была определена структура финансирования. Данные по структуре содержатся в таблице  6.2.  Основной смысл структуры заключается в финансировании мероприятий Программы в большей степени их внебюджетных источников  –  заемные средства (кредиты банков, международных финансовых организаций, лизинг) и средства энергосервисных компаний.

Таблица 6.2. Структура финансирования мероприятий Программы.

| Показатель | Сумма, тыс. руб. | Доля, % | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет Самарской области | 9457,28 | 10 | 410,88 | 822,4 | 822,4 | 822,4 | 822,4 | 822,4 | 822,4 | 822,4 | 822,4 | 822,4 | 822,4 | 822,4 |
| Бюджет муниципального района Кинель-Черкасский | 2837,18 | 3 | 123,48 | 246,7 | 246,7 | 246,7 | 246,7 | 246,7 | 246,7 | 246,7 | 246,7 | 246,7 | 246,7 | 246,7 |
| Бюджет сельского поселения | 945,73 | 1 | 41,53 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 |
| Фонд энергосбережения | 945,73 | 1 | 41,53 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 |
| Заемные средства | 23643,2 | 25 | 1028,3 | 2055,9 | 2055,9 | 2055,9 | 2055,9 | 2055,9 | 2055,9 | 2055,9 | 2055,9 | 2055,9 | 2055,9 | 2055,9 |
| Энергосервисные компании | 56743,68 | 60 | 2467,48 | 4934,2 | 4934,2 | 4934,2 | 4934,2 | 4934,2 | 4934,2 | 4934,2 | 4934,2 | 4934,2 | 4934,2 | 4934,2 |
| ИТОГО | 94572,8 | 100 | 4112,1 | 8223,7 | 8223,7 | 8223,7 | 8223,7 | 8223,7 | 8223,7 | 8223,7 | 8223,7 | 8223,7 | 8223,7 | 8223,7 |

6.3. Совершенствование бюджетного финансирования программы.

Бюджетное финансирование ПКРСКИ должно осуществляться в рамках оптимизации и совершенствования бюджетного планирования, направленного на решение следующих задач:

- формирование источников финансирования Программы на уровне бюджета с. п. Ерзовка муниципального района Кинель-Черкасский и бюджетов района и области;

- создание механизма мониторинга экономии бюджетных средств от реализации Программы;

- создание механизма аккумуляции полученной экономии с использованием средств на цели реализации Программы, погашения обязательств,

- рефинансирования мероприятий, материального поощрения участников.

Без формирования бюджетной поддержки (на всех уровнях бюджета) реализации мероприятий ПКРСКИ, привлечение внебюджетных источников проблематично.

Для формирования бюджетных источников финансирования мероприятий необходимо выделить в районном бюджете и бюджетах сельского поселения статью: «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры». По данной статье возможно перечисление следующих средств:

- бюджетные средства, выделяемые на подготовку к отопительному периоду;

- не менее 10% средств, выделяемых ОКК на дотации на возмещение разницы в тарифах;

- не менее 10% средств областного и местных бюджетов, выделяемых на: субсидии ОКК на приобретение топлива и пр., предоставления социальной поддержки гражданам по оплате ЖКУ;

- не менее 10% затрат на электро-, газо-, тепло-  и водоснабжение/водоотведение бюджетных учреждений.

Для налаживания процесса планирования и учета расходов и экономии по Программе необходимо включить в перечень обязательных приложений к бюджету района и бюджетам поселений специальной справки «Прохождение средств по Подпрограмме  комплексного  развития  систем коммунальной инфраструктуры Кинель-Черкасского муниципального  района»  с  выделением  в  ней статей:

В доходной части:

Получение средств по кредитам и займам;

- Получение средств из бюджетов других уровней, областного фонда энергосбережения;

- Экономия средств от реализации мероприятий Программы;

В расходной части:

- затраты на реализацию Программы;

- затраты на погашение кредитов, займов, энергосервисных договоров в рамках Программы.

Для налаживания процесса мониторинга экономии бюджетных средств необходимо уточнить базовый объем потребления ЖКУ, используемый в процессе бюджетного планирования.

Создание механизма аккумуляции полученной экономии позволит использовать часть средств на цели рефинансирования Программы, погашения обязательств и материального поощрения ее участников.

Механизм аккумуляции экономии от Программы.

Для определения и последующей формирования финансовых средств необходимо выполнение следующих условий:

- плановый объем дотаций и субсидий по проекту должен рассчитываться исходя из объемов потребления коммунальных услуг в базовом периоде;

- экономия ТЭР должна определяться относительно базового объема потребления;

- средства на покрытие разницы в тарифах с учетом льгот и субсидий должны выделяться из бюджета в полном объеме (защищенная статья).

В процессе исполнения бюджетов должны учитываться факторы, ведущие к увеличению дотаций.

Вся полученная экономия должна оставаться в распоряжении муниципального образования.

Экономия (перерасход) бюджетных средств рассчитывается как разница планового и фактического объема дотаций и определяется следующими факторами:

- эффектом, полученным от реализации Программы;

- погодными условиям;

- демографическими изменениями;

- прочими факторами.

Механизмы финансового контроля Программы.

Для совершенствования управления и повышения контроля над финансированием Программы необходимо создать в структуре органов исполнительной власти района и сельского поселения, а так же в составе ОКК службы финансово-экономического контроля.

- Данным службам должны вменятся следующие функции:

повышение эффективности управления финансами ЖКХ;

- снижение потребностей в краткосрочном заимствовании на покрытие разрывов  в финансировании мероприятий;

- финансовый и казначейский контроль осуществления платежей запланированным направлениям.

Финансовые службы ОКК обязаны выстроить четкий и однозначный контроль расходования средств по объемам, источникам и графикам реализации. Отчетность о проведении мероприятий Программы от ОКК должна в установленном порядке предоставляться финансовым службам района и поселения.

6.4. Механизм реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с.п. Ерзовка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области.

Стратегический принцип развития систем коммунальной инфраструктуры с.п. Ерзовка.

Стратегический принцип развития систем коммунальной инфраструктуры с.п. Ерзовка заключается в переориентации целей деятельности по эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры: приоритетом должно стать не обслуживание инфраструктуры как имущественного комплекса, а обеспечение потребителей товарами и услугами в соответствии с заданными стандартами качества, надежности и безопасности. Данный принцип реализуется посредством следующих управленческих механизмов:

1) Построение системы ключевых показателей и индикаторов деятельности организаций коммунального комплекса с.п. Ерзовка. Данные показатели индикаторы должны базироваться на программе комплексного развития с.п. Ерзовка и отражать основные условия функционирования и развития инженерной инфраструктуры, которые должны быть обеспечены соответствующим предприятием. На основе данных индикаторов должны формироваться производственные (для обеспечения условий функционирования) и инвестиционные (для обеспечения условий развития) программы организации коммунального комплекса. Оценка деятельности организации коммунального комплекса должна основываться, в первую очередь, на оценке достижения установленных значений ключевых показателей и индикаторов.

2) Утверждение инвестиционных программ организации коммунального комплекса и заключение договоров между администрацией с.п. Ерзовка, организацией коммунального комплекса и кредитными и финансовыми организациями на их реализацию. Инвестиционные программы должны стать инструментом для достижения установленных Программой целевых показателей и индикаторов. Разработка инвестиционных программ должна осуществляться в соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», утвержденными приказом Минрегиона России от 10.10.2007 г. № 99. Программа комплексного развития реализуется посредством двухэтапной разработки инвестиционных программ: первый этап – 2014 – 2018 гг., второй этап – до 2025 г.

В отношении системы электроснабжения, реализация настоящей Программы осуществляется посредством утверждаемых в установленном порядке инвестиционных программ энергоснабжающей организацией. Для целей согласования инвестиционных программ с планами развития с.п. Ерзовка, настоящая Программа должна быть предоставлена  данной организации, в том числе корректировки Программы с учетом реализации промежуточных этапов.

Договоры, определяющие условия реализации инвестиционных программ, заключаются в целях развития систем коммунальной инфраструктуры. Договоры заключаются между администрацией с.п. Ерзовка, соответствующей организацией коммунального комплекса и финансовыми организациями. Такие договоры должны включать:

- цели договора, представленные системой показателей и индикаторов, характеризующих развитие систем коммунальной инфраструктуры (показатели обеспечения надежности, сбалансированности систем, эффективности деятельности, обеспечения экологической безопасности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программы, и их значения);

- права и обязанности сторон по таким ключевым вопросам, как порядок финансирования мероприятий, порядок выполнения мероприятий, порядок регистрации прав на создаваемые объекты и сооружения систем коммунальной инфраструктуры, порядок осуществления контроля и мониторинга, порядок и основания для пересмотра инвестиционной программы, тарифов и надбавок;

- ответственность сторон;

- перечень мероприятий программы и их стоимость;

- объемы и источники финансирования мероприятий (в том числе, собственные средства организации коммунального комплекса, бюджетные средства, заемные средства).

3) Переход к долгосрочному тарифному регулированию, включающему установление тарифов и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса (в первую очередь на питьевую воду, отведение сточных вод (вывоз ЖБО), тепловую энергию) с.п. Ерзовка на несколько лет.

При этом целесообразно предусмотреть различные механизмы финансирования следующих групп мероприятий инвестиционной программы:

- для мероприятий со сроком окупаемости, не превышающим срок действия тарифов (надбавок к тарифам) (3 – 5 лет). Финансирование таких мероприятий должно компенсироваться за счет экономии, полученной в результате реализации мероприятия. При этом расходы, которые снижаются от реализации мероприятия, при установлении тарифов и надбавок к тарифам учитываются в размере, характерном до момента реализации мероприятия.

- для мероприятий со сроком окупаемости, превышающим срок действий тарифов (надбавок к тарифам) (свыше 4 лет). Финансирование таких мероприятий осуществляется посредством включения необходимых расходов в финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы.

4) Реформирование системы применения предельных индексов изменения тарифов (с учетом надбавок к тарифам).

Как уже отмечалось, существующая практика тарифного регулирования фактически сводится к индексации действующих тарифов на величину предельного индекса (или величину, близкую к ней). Однако данный подход является препятствием на пути реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, он не стимулирует организации коммунального комплекса к развитию эксплуатируемых систем коммунальной инфраструктуры, финансирование которого осуществляется по остаточному принципу. Необходимо выделение из величины предельного индекса составляющей, приходящейся на тариф (без учета инвестиционной составляющей), и составляющей, приходящейся на надбавку к тарифу (инвестиционную составляющую). При этом такое разделение должно осуществляться вне зависимости от наличия инвестиционной программы организации коммунального комплекса. Ключевым в данном случае становится принцип – финансирование деятельности организации коммунального комплекса не может осуществляться в одинаковом размере как при наличии, так и при отсутствии инвестиционной программы. Инвестиционная программа является механизмом обоснования дополнительного финансирования на развитие систем коммунальной инфраструктуры. Применение такого принципа, ресурсоснабжающей организации позволяет получить гарантированный источник финансирования инвестиционной программы, который не может быть направлен на финансирование текущей производственной деятельности. В условиях с.п. Ерзовка развитие систем коммунальной инфраструктуры должно стать таким же полноценным видом деятельности организаций коммунального комплекса, как и обеспечение товарами и услугами существующих потребителей.

5) Имущественные отношения между организациями коммунального комплекса и органами местного самоуправления Кинель-Черкасского района и с.п. Ерзовка должны определяться исходя из одной из основных целей деятельности таких организаций – развитие систем коммунальной инфраструктуры. Учитывая существующие имущественные отношения, а также то, что в необходимом объеме развитие систем коммунальной инфраструктуры с.п. Ерзовка не может быть обеспечено только за счет внебюджетных источников (в условиях ограничения по доступности товаров и услуг для потребителей), представляются возможными следующие механизмы:

- докапитализация (с последующим разделением капитала между Кинель-Черкасским районом и с.п. Ерзовка) действующих организаций коммунального комплекса посредством внесения в уставной капитал средств из бюджетов Кинель-Черкасского района и с.п. Ерзовка, которые впоследствии направляются на реализацию инвестиционной программы. В этом случае происходит соразмерное увеличение доли района и муниципального образования в капитале организаций;

- непосредственное инвестирование средств бюджетов Кинель-Черкасского района и с.п. Ерзовка в строительство систем коммунальной инфраструктуры с последующей передачей объектов организациям коммунального комплекса в аренду.

Второй вариант имеет несколько ограничений: при такой схеме затрудняется привлечение финансирования из внебюджетных источников, становится сложной реализация мероприятий по модернизации уже существующих объектов и сооружений. Исходя из этого в качестве приоритетного может рассматриваться первый вариант.

Реализация Программы.

Реализация Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Ерзовка Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области.

Основными функциями Администрации с.п. Ерзовка по реализации Программы являются:

- реализация мероприятий Программы;

- подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

- организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с.п. Ерзовка, организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

- организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса установленным требованиям;

- участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с.п. Ерзовка по вопросам заключения договоров на реализацию инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

- мониторинг и анализ реализации Программы;

- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

- осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;

- осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

- подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

- подготовка докладов о ходе реализации Программы главе администрации сельского поселения и предложений о ее корректировке;

- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

- оценка эффективности использования финансовых средств;

- вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.

Контроль за исполнением Программы.

Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава администрации с.п. Ерзовка.

В рамках осуществляемых функций Администрация с.п. Ерзовка подготавливает соответствующие необходимые документы для использования организациями, участвующими в реализации Программы.

На основе результатов мониторинга выполнения Программы Администрацией с.п. Ерзовка формируется информационная аналитическая база об изменении целевых показателей Программы. Данная информационная база используется для оценки Программы, а также для принятия решений о ее корректировке.

В области теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения механизм реализации мероприятий Программы программ должен соответствовать требованиям: Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федерального закона №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

Система нормативно-правового обеспечения Программы.

В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется разработка ряда нормативно-правовых документов по с.п. Ерзовка, в том числе:

- Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых при определении доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса, их значения и порядок проведения оценки;

- Порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

- Технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- Порядок утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры. Муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам разработки инвестиционных программ;

- Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры. Формирование источников финансирования Программы на уровне бюджета с.п. Ерзовка Кинель-Черкасского муниципального района и бюджетов района и области;

- Создание механизма мониторинга экономии бюджетных средств от реализации Программы;

- Создание механизма аккумуляции полученной экономии с использованием средств на цели реализации Программы, погашения обязательств.

Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы.

Эффективность реализации Программы носит комплексный характер. Осуществление мероприятий Программы даст следующие ключевые социальные, экономические и экологические результаты:

- повышение качества жизни населения за счет улучшения качества коммунальных услуг;

- обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение потребностей жилищного строительства;

- эффективное функционирование систем коммунальной инфраструктуры;

- обновление и модернизация основных фондов коммунального комплекса;

- улучшение экологической ситуации.

Критерием оценки социально-экономических и экологических последствий является степень достижения целевых индикаторов, установленных Программой.

Степень достижения целевых индикаторов определяется с использованием комплексного индикатора выполнения Программы. Определение комплексного индикатора осуществляется в соответствии с Методикой оценки эффективности программы.

Показателем не достижения целевых индикаторов Программы (низкая эффективность реализации Программы) является значение комплексного индикатора выполнения Программы менее 0,9. Эффективность реализации Программы является высокой при достижении значения комплексного индикатора более 0,9.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем определения степени достижения ожидаемых результатов посредством сравнения текущих значений целевых индикаторов с предусмотренными Программой значениями.

Для оценки эффективности используются значения основных целевых индикаторов.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.

Эффективность реализации Программы оценивается через комплексный индикатор выполнения Программы. Комплексный индикатор рассчитывается в следующем порядке:

1. Определяется индекс изменения каждого индикатора Программы:

отношением разности текущего и исходного значений к разности планового на конец периода мониторинга и исходного значений индикатора – в случае, если положительный эффект отражается максимизацией индикатора;

отношением разности исходного и текущего значений к разности исходного и планового на конец периода мониторинга значений индикатора – в случае, если положительный эффект отражается минимизацией индикатора:

Индизм. =

или

Индизм. =

где Индизм –индекс изменения индикатора за период мониторинга, доли;

Индтек, Индисх, Индплан – соответственно текущее (по результатам периода мониторинга), исходное (на начало периода мониторинга) и плановое (на период мониторинга) значение целевого индикатора, ед. изм.

2. Определяется комплексный индикатор  как сумма произведений индексов изменения отдельных индикаторов на удельный вес таких индикаторов:

где:

Индкомп – комплексный индикатор выполнения Программы, доли;

Индизмi – индекс изменения i-го индикаторы, доли;

Удi – удельный вес i-го индикатора, доли;

N – количество целевых индикаторов Программы (6 ед.).

Удельные веса индикаторов:

- обеспечение индекса нового строительства тепловых источников – 0,19;

- обеспечение индекса замены котельного оборудования – 0,18;

- обеспечение индекса установки приборов учета – 0,16;

- обеспечение индекса нового строительства водяных сетей – 0,18;

- обеспечение индекса нового строительства водопроводных насосных станций – 0,19.